## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН ао | [24 empty] | 0
| 10 Новокемская Т 1 ап | 119.2 | 118.4 | 126.4 | 172.8 | 160.8 | 162.4 | 179.2 | 164 | 148 | 150.4 | 112.8 | 168.8 | 188.8 | 170.4 | 143.2 | 178.4 | 180 | 135.2 | 118.4 | 171.2 | 164 | 155.2 | 159.2 | 164.8 | 3712
| 10 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кема ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-ЛПХ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 48.4 | 47.2 | 46.8 | 46.4 | 47.2 | 45.6 | 48.8 | 51.2 | 50.4 | 52 | 50.4 | 50.8 | 48.8 | 52.8 | 58.8 | 59.2 | 57.2 | 54.4 | 51.6 | 51.6 | 51.2 | 1225.6
| 10 Новокемская-Промзона ао | 58 | 57.2 | 65.2 | 115.2 | 106 | 106 | 125.6 | 108 | 94.4 | 92.8 | 52.8 | 110.4 | 128.4 | 112 | 83.6 | 121.6 | 117.2 | 66.8 | 49.6 | 103.6 | 100.4 | 94.4 | 100.8 | 104.4 | 2274.4
| 35 Новокемская Т 1 ао | 135.8 | 134.4 | 142.8 | 189 | 177.8 | 179.2 | 196 | 180.6 | 163.8 | 168 | 127.4 | 184.8 | 207.2 | 186.2 | 159.6 | 196 | 197.4 | 152.6 | 134.4 | 189 | 182 | 172.2 | 176.4 | 182 | 4114.6
| 35 Новокемская Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 364.6 | 361.6 | 386 | 525.4 | 491.8 | 494.4 | 547.2 | 499.8 | 451.8 | 460 | 344.2 | 514.4 | 576.4 | 519 | 437.2 | 544.8 | 547.4 | 413.4 | 361.6 | 521 | 500.8 | 473.4 | 488 | 502.4 | 11326.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч