## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 0.584 | 0.582 | 0.584 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.58 | 0.576 | 0.572 | 0.576 | 0.576 | 0.572 | 0.576 | 0.57 | 0.572 | 0.57 | 0.574 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.582 | 13.86
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 92.4 | 82 | 80.6 | 79.8 | 78 | 88.8 | 106.8 | 155.6 | 182.8 | 189.8 | 195.8 | 166.4 | 156.8 | 187.4 | 184.8 | 173 | 155.2 | 149 | 154.6 | 151.4 | 150.6 | 143.8 | 127 | 105.2 | 3337.6
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 24.8 | 21.8 | 22 | 22.8 | 21.8 | 24 | 29.4 | 37.2 | 53.2 | 47.4 | 45.2 | 45 | 42.2 | 40.6 | 41 | 40.4 | 40.6 | 45 | 45.4 | 41.6 | 41.4 | 41.2 | 35.4 | 27 | 876.4
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.2
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 25 | 21.8 | 21 | 20.8 | 19.6 | 23.6 | 29 | 56.4 | 61.2 | 74.6 | 79.2 | 52.4 | 46.2 | 69.4 | 71.6 | 65.4 | 48 | 39.2 | 40.6 | 39.8 | 43 | 37.6 | 35.6 | 29.8 | 1050.8
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.2 | 9.2 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 13.8 | 12.2 | 12.2 | 12 | 13.4 | 13.2 | 14.2 | 15.4 | 14.8 | 13.2 | 12.8 | 9.4 | 8.4 | 268
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 35.1 | 31.8 | 30.75 | 29.55 | 29.85 | 34.05 | 39 | 48 | 54.75 | 55.05 | 58.95 | 54.9 | 55.5 | 64.65 | 60 | 53.4 | 52.95 | 50.55 | 52.95 | 54.75 | 52.5 | 51.9 | 46.65 | 39.75 | 1137.3
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 185.884 | 165.582 | 161.934 | 160.532 | 157.032 | 178.632 | 214.18 | 311.176 | 365.722 | 380.226 | 392.326 | 333.272 | 313.876 | 375.02 | 370.172 | 346.57 | 310.724 | 298.728 | 309.928 | 303.128 | 301.678 | 288.078 | 254.828 | 210.932 | 6690.16
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч