## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 81.6 | 79.8 | 81.4 | 77.4 | 74.6 | 74.6 | 72.4 | 74.2 | 73.4 | 97 | 109.6 | 87.2 | 81.2 | 94.2 | 96.2 | 93.6 | 84.4 | 87.4 | 92.4 | 88.8 | 89.4 | 83.4 | 80.2 | 78.4 | 2032.8
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 25.4 | 24.6 | 24.8 | 24.2 | 23 | 23 | 21.6 | 21.8 | 21.4 | 23.2 | 24 | 22.2 | 24.6 | 23.4 | 23 | 23.8 | 24.8 | 27.4 | 29.8 | 28.6 | 27.2 | 25.4 | 23.8 | 23.8 | 584.8
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11 | 11 | 10.8 | 11.2 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 11 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 267.8
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 16.6 | 15.4 | 16.2 | 15 | 14.6 | 14.8 | 14 | 16.2 | 16.6 | 34.6 | 46.4 | 25.8 | 17 | 31.8 | 34 | 29.4 | 20.6 | 19.6 | 20 | 17.6 | 20.6 | 18.4 | 18.2 | 16.2 | 509.6
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 9 | 8.6 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 9.4 | 9 | 9 | 9.2 | 9 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 208.4
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 40.2 | 40.65 | 40.65 | 39 | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 36.75 | 35.1 | 38.25 | 38.4 | 38.55 | 39.75 | 38.25 | 38.55 | 39.3 | 38.85 | 40.35 | 42 | 42.6 | 41.25 | 40.2 | 38.7 | 39.15 | 939.6
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 183.8 | 180.25 | 183.25 | 175.6 | 169.8 | 169.6 | 164.5 | 168.15 | 165.5 | 213.25 | 238 | 193.75 | 182.35 | 207.05 | 211.35 | 206.5 | 188.65 | 194.95 | 204.8 | 197.8 | 198.85 | 187.2 | 180.7 | 177.35 | 4543
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч