## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ап | 0.48 | 0.48 | 0.432 | 0.48 | 0.432 | 0.48 | 0.432 | 0.528 | 0.912 | 0.96 | 1.008 | 0.912 | 0.48 | 0.96 | 0.912 | 0.96 | 0.72 | 0.432 | 0.48 | 0.432 | 0.432 | 0.48 | 0.432 | 0.432 | 14.688
| 0,4 Андома ТСН 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома Т 1 ап | 266.4 | 238.8 | 226.8 | 219.6 | 223.2 | 238.8 | 307.2 | 349.2 | 411.6 | 433.2 | 444 | 463.2 | 426 | 444 | 440.4 | 410.4 | 424.8 | 414 | 432 | 415.2 | 423.6 | 403.2 | 375.6 | 310.8 | 8742
| 10 Андома Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Запань ао | 34.2 | 30.4 | 27.6 | 29.6 | 28.8 | 31.8 | 42.6 | 45 | 45.6 | 48.6 | 48.2 | 53.8 | 55.6 | 48.2 | 50.6 | 49.2 | 53.6 | 55 | 58 | 54.2 | 55.8 | 58.8 | 54.2 | 44.4 | 1103.8
| 10 Андома-Макачево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Марино ао | 59.2 | 52.8 | 51.2 | 50 | 52.4 | 58.8 | 85.2 | 96.4 | 120.8 | 115.2 | 129.6 | 119.6 | 118.8 | 108 | 104 | 101.2 | 104.4 | 104 | 101.6 | 104 | 102.8 | 102 | 89.6 | 74 | 2205.6
| 10 Андома-Нижний склад ао | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2 | 30
| 10 Андома-Озеро ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао | 59 | 49.2 | 43.2 | 42.8 | 42.8 | 45.6 | 57.2 | 69.2 | 95.8 | 114 | 109.4 | 122.8 | 89.2 | 134.8 | 126.6 | 104.8 | 111.8 | 93.4 | 99 | 89.8 | 95.4 | 80.2 | 82.8 | 63.2 | 2022
| 10 Андома-Телевышка ао | 41.2 | 38.2 | 41.8 | 43 | 42.4 | 42.4 | 51.6 | 55.2 | 56 | 56.6 | 59.4 | 64 | 68.6 | 60.6 | 61.6 | 62.2 | 68.2 | 70.6 | 70.4 | 62.6 | 64.8 | 62.2 | 57.8 | 44 | 1345.4
| 10 Андома-Цимино ао | 12.8 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 11.2 | 11.6 | 15.2 | 19.2 | 18.8 | 21.6 | 18.4 | 18.8 | 20.8 | 19.2 | 20.4 | 17.6 | 16.4 | 20 | 18.8 | 20.8 | 19.2 | 18.8 | 16.4 | 13.2 | 401.6
| 10 Андома-Щекино ао | 59.6 | 55.6 | 51.6 | 42.4 | 45.2 | 48 | 53.6 | 62.4 | 73.2 | 76.8 | 77.2 | 81.2 | 72 | 70.8 | 75.6 | 71.2 | 67.6 | 69.2 | 82.4 | 81.6 | 83.6 | 78.8 | 72 | 68.8 | 1620.4
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 272.8 | 246.4 | 233.2 | 226.6 | 228.8 | 246.4 | 314.6 | 354.2 | 420.2 | 442.2 | 451 | 470.8 | 435.6 | 451 | 448.8 | 418 | 431.2 | 422.4 | 440 | 422.4 | 431.2 | 409.2 | 382.8 | 319 | 8918.8
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао | 2851.2 | 2442 | 2158.2 | 2026.2 | 2039.4 | 2296.8 | 2871 | 3531 | 4078.8 | 4415.4 | 4283.4 | 4362.6 | 4184.4 | 4257 | 4085.4 | 3986.4 | 4144.8 | 4224 | 4375.8 | 4296.6 | 4237.2 | 4250.4 | 3867.6 | 3445.2 | 86710.8
| 110 Андома-Каршево ао RS | 2854.5 | 2438.7 | 2161.5 | 2026.2 | 2039.4 | 2296.8 | 2867.7 | 3534.3 | 4078.8 | 4415.4 | 4280.1 | 4365.9 | 4184.4 | 4257 | 4088.7 | 3979.8 | 4144.8 | 4224 | 4375.8 | 4299.9 | 4233.9 | 4250.4 | 3867.6 | 3448.5 | 86714.1
| 110 Андома-Каршево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 6511.78 | 5603.78 | 5006.732 | 4717.68 | 4754.432 | 5317.88 | 6667.532 | 8117.428 | 9401.312 | 10140.76 | 9902.508 | 10124.812 | 9657.48 | 9852.76 | 9504.212 | 9205.36 | 9571.12 | 9698.232 | 10055.88 | 9848.732 | 9749.532 | 9716.48 | 8869.232 | 7833.532 | 199829.188
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч