## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ап | [24 empty] | 0
| 0,4 Андома ТСН 2 ап | [24 empty] | 0
| 10 Андома Т 1 ап | 260.4 | 256.8 | 249.6 | 253.2 | 242.4 | 240 | 232.8 | 231.6 | 268.8 | 284.4 | 279.6 | 306 | 260.4 | 315.6 | 302.4 | 279.6 | 290.4 | 256.8 | 262.8 | 268.8 | 260.4 | 243.6 | 256.8 | 246 | 6349.2
| 10 Андома Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Запань ао | 39.2 | 40 | 38 | 39.6 | 37.4 | 37.2 | 35.2 | 35.6 | 34.8 | 35 | 36.2 | 39.4 | 40.2 | 38.2 | 37.4 | 37 | 38.4 | 39.2 | 41.6 | 42.4 | 40 | 39 | 38 | 36.4 | 915.4
| 10 Андома-Макачево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Марино ао | 66 | 66 | 65.6 | 65.6 | 64 | 63.6 | 65.6 | 65.2 | 72.8 | 68.4 | 80 | 78 | 76 | 75.6 | 69.6 | 70 | 72 | 70 | 69.2 | 71.6 | 68 | 66.8 | 64.8 | 64.8 | 1659.2
| 10 Андома-Нижний склад ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 10 Андома-Озеро ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао | 65 | 58.2 | 53.8 | 55 | 53 | 51.8 | 50.2 | 50.6 | 80.4 | 106 | 83 | 105.2 | 56 | 117.8 | 111.2 | 89.4 | 94.4 | 65.2 | 66.6 | 65.6 | 64.4 | 53.4 | 70 | 62 | 1728.2
| 10 Андома-Телевышка ао | 41.8 | 43 | 42.4 | 42.4 | 41 | 39.8 | 39.4 | 39.2 | 38.4 | 37.4 | 40.6 | 40.2 | 42 | 40 | 40.2 | 40 | 40.2 | 41.2 | 42.8 | 43.4 | 42.6 | 41.2 | 40.2 | 38.4 | 977.8
| 10 Андома-Цимино ао | 11.2 | 11.6 | 10.8 | 11.6 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10 | 9.6 | 10.4 | 11.6 | 12 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 12.4 | 12 | 12.4 | 11.2 | 10.4 | 267.6
| 10 Андома-Щекино ао | 38.4 | 38.4 | 39.6 | 40.4 | 38.4 | 36.4 | 33.6 | 32.4 | 33.6 | 29.6 | 30.4 | 34.4 | 34 | 34.4 | 35.2 | 33.6 | 34 | 31.2 | 32 | 34.4 | 34 | 32.4 | 34 | 34 | 828.8
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 301.4 | 297 | 290.4 | 294.8 | 281.6 | 279.4 | 272.8 | 272.8 | 310.2 | 325.6 | 325.6 | 354.2 | 303.6 | 363 | 345.4 | 323.4 | 332.2 | 299.2 | 303.6 | 312.4 | 303.6 | 286 | 299.2 | 283.8 | 7361.2
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6
| 110 Андома-Каршево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6
| 110 Андома-Каршево ап | 712.8 | 765.6 | 996.6 | 976.8 | 1036.2 | 1069.2 | 1003.2 | 844.8 | 646.8 | 574.2 | 521.4 | 283.8 | 613.8 | 534.6 | 528 | 541.2 | 475.2 | 541.2 | 580.8 | 514.8 | 580.8 | 501.6 | 580.8 | 600.6 | 16024.8
| 110 Андома-Каршево ап RS | 712.8 | 762.3 | 999.9 | 973.5 | 1036.2 | 1072.5 | 1006.5 | 844.8 | 646.8 | 567.6 | 524.7 | 280.5 | 620.4 | 531.3 | 524.7 | 544.5 | 471.9 | 547.8 | 577.5 | 511.5 | 587.4 | 498.3 | 577.5 | 603.9 | 16024.8
| Сумма | 2249 | 2338.9 | 2786.7 | 2752.9 | 2841 | 2900.7 | 2749.7 | 2427.4 | 2142.6 | 2044.4 | 1935.2 | 1599.3 | 2058.8 | 2062.1 | 2005.3 | 1969.5 | 1863.2 | 1903.4 | 1988.5 | 1877.7 | 1993.2 | 1774.7 | 1972.5 | 1980.3 | 52217
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч