## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 0.304 | 0.288 | 0.32 | 0.288 | 0.304 | 0.304 | 0.288 | 0.304 | 0.288 | 0.304 | 0.288 | 0.288 | 0.304 | 0.304 | 0.288 | 0.304 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.304 | 0.304 | 0.288 | 0.304 | 0.304 | 7.136
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 169.92 | 154.08 | 144.72 | 140.4 | 144 | 156.24 | 187.2 | 216 | 238.32 | 257.76 | 259.2 | 272.16 | 261.36 | 249.12 | 259.2 | 252.72 | 252 | 255.6 | 265.68 | 262.8 | 265.68 | 259.2 | 228.24 | 196.56 | 5348.16
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 53.1 | 48.06 | 49.5 | 47.88 | 46.14 | 51 | 66.72 | 79.86 | 85.08 | 96.54 | 91.26 | 101.52 | 94.2 | 87.42 | 93.06 | 87.84 | 85.14 | 90.96 | 91.02 | 91.74 | 95.76 | 97.14 | 78.78 | 65.82 | 1875.54
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 108.18 | 100.08 | 90.72 | 89.64 | 93.78 | 99.9 | 117 | 131.22 | 146.52 | 156.6 | 162.9 | 166.68 | 161.46 | 158.4 | 159.84 | 160.74 | 160.02 | 156.96 | 165.96 | 162.18 | 165.06 | 152.82 | 140.76 | 124.38 | 3331.8
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 10.62 | 7.62 | 6.42 | 5.04 | 5.82 | 6.54 | 5.58 | 5.64 | 7.98 | 6.36 | 6.18 | 4.92 | 6.9 | 5.04 | 7.02 | 6 | 7.14 | 9.06 | 10.14 | 10.08 | 5.76 | 10.74 | 10.26 | 7.68 | 174.54
| Сумма | 342.124 | 310.128 | 291.68 | 283.248 | 290.044 | 313.984 | 376.788 | 433.024 | 478.188 | 517.564 | 519.828 | 545.568 | 524.224 | 500.284 | 519.408 | 507.604 | 504.588 | 512.868 | 533.088 | 527.104 | 532.564 | 520.188 | 458.344 | 394.744 | 10737.176
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч