## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 177.12 | 178.56 | 187.92 | 173.52 | 164.88 | 163.44 | 160.56 | 167.76 | 176.4 | 183.6 | 192.24 | 188.64 | 204.48 | 197.28 | 195.12 | 183.6 | 170.64 | 174.24 | 185.76 | 199.44 | 185.04 | 187.2 | 185.76 | 172.8 | 4356
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 49.98 | 50.46 | 54.3 | 50.64 | 46.98 | 47.1 | 45.12 | 46.38 | 45.54 | 46.8 | 48.3 | 49.32 | 57 | 51.3 | 50.34 | 47.88 | 47.76 | 49.5 | 50.22 | 54.78 | 51.48 | 52.08 | 52.14 | 49.68 | 1195.08
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 106.56 | 108 | 113.04 | 103.86 | 99.18 | 97.92 | 96.12 | 101.52 | 110.7 | 117.72 | 124.2 | 120.42 | 125.46 | 125.1 | 124.56 | 116.28 | 103.68 | 104.76 | 114.66 | 121.32 | 113.94 | 114.3 | 111.78 | 104.58 | 2679.66
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 9.84 | 9 | 9.54 | 8.1 | 7.86 | 8.16 | 7.98 | 8.28 | 8.7 | 7.62 | 7.74 | 6.9 | 9.36 | 8.04 | 8.7 | 7.74 | 7.8 | 8.94 | 9.3 | 10.5 | 7.2 | 8.7 | 9.36 | 7.8 | 203.16
| Сумма | 343.5 | 346.02 | 364.8 | 336.12 | 318.9 | 316.62 | 309.78 | 323.94 | 341.34 | 355.74 | 372.48 | 365.28 | 396.3 | 381.72 | 378.72 | 355.5 | 329.88 | 337.44 | 359.94 | 386.04 | 357.66 | 362.28 | 359.04 | 334.86 | 8433.9
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч