## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао RS | 1.152 | 1.12 | 1.12 | 1.152 | 1.12 | 1.152 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.152 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.152 | 1.12 | 27.04
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао RS | 1.28 | 1.28 | 1.248 | 1.28 | 1.248 | 1.28 | 1.248 | 1.28 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.28 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.28 | 1.248 | 1.28 | 30.208
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 0.16 | 0 | 0.736 | 0.496 | 0.352 | 0 | 0.128 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.144 | 0.08 | 0.336 | 0.224 | 0.24 | 0.144 | 0 | 3.552
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 0.256 | 0.24 | 0.24 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.448 | 0.704 | 0.544 | 0.384 | 0.384 | 0.448 | 0.416 | 0.464 | 0.416 | 0.432 | 0.4 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.4 | 0.448 | 0.416 | 0.448 | 9.456
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 12.88 | 10.56 | 8.4 | 8.4 | 7.92 | 9.92 | 12.16 | 13.12 | 13.84 | 16.4 | 19.68 | 18.4 | 15.36 | 15.76 | 15.68 | 13.92 | 13.92 | 17.12 | 16.64 | 16.24 | 16.88 | 14.56 | 12.96 | 10.08 | 330.8
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 13.2 | 99 | 6.6 | 39.6 | 0 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 0 | 33 | 59.4 | 99 | 0 | 138.6 | 66 | 33 | 686.4
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 706.2 | 950.4 | 976.8 | 831.6 | 1333.2 | 1082.4 | 514.8 | 165 | 198 | 79.2 | 343.2 | 92.4 | 521.4 | 270.6 | 534.6 | 290.4 | 429 | 204.6 | 389.4 | 125.4 | 448.8 | 66 | 132 | 356.4 | 11041.8
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 1537.8 | 2626.8 | 2085.6 | 2475 | 2395.8 | 2534.4 | 1636.8 | 1485 | 1590.6 | 1630.2 | 1603.8 | 2191.2 | 1326.6 | 2382.6 | 2620.2 | 2356.2 | 2310 | 1795.2 | 1861.2 | 1082.4 | 1498.2 | 2290.2 | 2224.2 | 2422.2 | 47962.2
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 5530.8 | 4996.2 | 4633.2 | 3986.4 | 4059 | 4408.8 | 5418.6 | 6969.6 | 7695.6 | 8025.6 | 7847.4 | 8302.8 | 7484.4 | 7887 | 8045.4 | 7629.6 | 7926.6 | 8203.8 | 8170.8 | 7979.4 | 8025.6 | 7867.2 | 7326 | 6890.4 | 165310.2
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 171.6 | 72.6 | 6.6 | 6.6 | 19.8 | 59.4 | 217.8 | 475.2 | 772.2 | 924 | 699.6 | 646.8 | 475.2 | 574.2 | 508.2 | 442.2 | 514.8 | 541.2 | 554.4 | 521.4 | 534.6 | 547.8 | 481.8 | 323.4 | 10091.4
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 46.2 | 52.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 3286.8 | 3385.8 | 2871 | 2811.6 | 2574 | 2976.6 | 3399 | 4428.6 | 4963.2 | 5326.2 | 4930.2 | 5563.8 | 4402.2 | 5339.4 | 5352.6 | 5095.2 | 5187.6 | 5200.8 | 5154.6 | 4798.2 | 4837.8 | 5431.8 | 5002.8 | 4679.4 | 106999.2
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 3247.2 | 3359.4 | 2844.6 | 2791.8 | 2547.6 | 2956.8 | 3366 | 4389 | 4910.4 | 5266.8 | 4890.6 | 5544 | 4349.4 | 5280 | 5313 | 5068.8 | 5154.6 | 5174.4 | 5121.6 | 4758.6 | 4778.4 | 5379 | 4969.8 | 4653 | 106114.8
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 848.4 | 1083.6 | 1106.7 | 957.6 | 1465.8 | 1220.1 | 672 | 317.1 | 373.8 | 180.6 | 518.7 | 249.9 | 714 | 417.9 | 693 | 447.3 | 598.5 | 363.3 | 535.5 | 243.6 | 636.3 | 153.3 | 264.6 | 485.1 | 14546.7
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 2.1 | 25.2 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 0 | 6.3 | 23.1 | 29.4 | 0 | 48.3 | 21 | 8.4 | 207.9
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 1967.7 | 3066 | 2549.4 | 2954.7 | 2868.6 | 3000.9 | 2066.4 | 1896.3 | 1967.7 | 2024.4 | 1980.3 | 2583 | 1692.6 | 2769.9 | 3009.3 | 2748.9 | 2694.3 | 2173.5 | 2228.1 | 1442.7 | 1858.5 | 2683.8 | 2622.9 | 2835 | 57684.9
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 865.3 | 1101 | 1128 | 975 | 1482.2 | 1237 | 689 | 335 | 392 | 0.1 | 536 | 269 | 731 | 436.5 | 710 | 465.1 | 617.1 | 382 | 554 | 264.2 | 653 | 173 | 284.3 | 503 | 14782.8
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 1967.7 | 3063.9 | 2551.5 | 2950.5 | 2868.6 | 2998.8 | 2062.2 | 1896.3 | 1965.6 | 2022.3 | 1978.2 | 2583 | 1690.5 | 2767.8 | 3007.2 | 2748.9 | 2692.2 | 2171.4 | 2228.1 | 1442.7 | 1858.5 | 2679.6 | 2625 | 2830.8 | 57651.3
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 106.8 | 93.6 | 92.4 | 90 | 93.6 | 105.6 | 130.8 | 150 | 168 | 156 | 164.4 | 163.2 | 164.4 | 144 | 141.6 | 145.2 | 148.8 | 163.2 | 160.8 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | 148.8 | 126 | 3350.4
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 448.8 | 457.2 | 470.4 | 486 | 487.2 | 481.2 | 446.4 | 430.8 | 398.4 | 411.6 | 398.4 | 403.2 | 380.4 | 399.6 | 398.4 | 403.2 | 398.4 | 394.8 | 378 | 380.4 | 378 | 397.2 | 412.8 | 418.8 | 10059.6
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 90.84 | 78 | 76.44 | 75.6 | 78.36 | 88.92 | 113.16 | 129.6 | 146.16 | 136.68 | 142.44 | 140.28 | 145.2 | 125.64 | 122.4 | 125.64 | 129.36 | 142.08 | 138.72 | 143.16 | 144.48 | 142.44 | 127.2 | 108.36 | 2891.16
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 75.36 | 63.84 | 58.56 | 51.84 | 52.8 | 60.24 | 76.56 | 91.2 | 112.08 | 115.2 | 126.24 | 116.64 | 122.16 | 108.24 | 107.52 | 112.32 | 111.12 | 118.32 | 126.96 | 132.96 | 134.16 | 122.16 | 107.76 | 87.12 | 2391.36
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 16.92 | 15.72 | 15 | 15.36 | 15.6 | 16.8 | 20.64 | 25.32 | 29.76 | 23.28 | 24.48 | 27.72 | 30.24 | 30.6 | 29.52 | 29.28 | 29.88 | 32.04 | 34.92 | 30.36 | 28.68 | 27.84 | 26.16 | 21.24 | 597.36
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 8.16 | 8.4 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.4 | 9.6 | 8.16 | 7.92 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.4 | 8.16 | 8.16 | 8.4 | 9.36 | 8.64 | 9.12 | 8.64 | 7.92 | 8.64 | 8.16 | 204.72
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 4.5 | 3.78 | 3.78 | 3.42 | 3.69 | 3.96 | 4.68 | 5.49 | 7.29 | 6.03 | 7.2 | 8.1 | 5.85 | 5.58 | 5.49 | 6.39 | 6.39 | 5.85 | 7.2 | 6.3 | 5.94 | 7.11 | 7.74 | 4.86 | 136.62
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 533.34 | 527.58 | 534.24 | 543.42 | 546.84 | 548.46 | 536.58 | 541.62 | 534.42 | 543.6 | 542.88 | 541.44 | 526.68 | 531 | 530.28 | 538.02 | 532.26 | 540 | 534.06 | 536.94 | 534.78 | 542.34 | 539.46 | 520.38 | 12880.62
| Сумма | 21429.932 | 24967.02 | 22070.212 | 22078.936 | 22938.402 | 23801.596 | 21395.532 | 23828.85 | 26265.774 | 27023.062 | 26771.84 | 29502.268 | 24789.062 | 29530.252 | 31172.734 | 28693.038 | 29505.998 | 27675.214 | 28289.02 | 24210.016 | 26548.652 | 28887.658 | 27414.88 | 27327.948 | 626117.896
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч