## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 382.8 | 574.2 | 382.8 | 613.8 | 330 | 349.8 | 138.6 | 6.6 | 13.2 | 0 | 13.2 | 145.2 | 151.8 | 99 | 19.8 | 33 | 0 | 13.2 | 6.6 | 145.2 | 0 | 125.4 | 158.4 | 66 | 3768.6
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 19.8 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 13.2 | 72.6 | 178.2 | 217.8 | 481.8 | 290.4 | 66 | 138.6 | 33 | 191.4 | 343.2 | 270.6 | 158.4 | 429 | 46.2 | 363 | 33 | 19.8 | 33 | 3405.6
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 1933.8 | 1636.8 | 818.4 | 1518 | 1570.8 | 1584 | 1933.8 | 1577.4 | 1755.6 | 1729.2 | 1775.4 | 1617 | 983.4 | 785.4 | 1075.8 | 1537.8 | 1498.2 | 1570.8 | 1372.8 | 1174.8 | 1452 | 1056 | 1069.2 | 1445.4 | 34471.8
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 244.2 | 0 | 19.8 | 171.6 | 13.2 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.8
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 970.2 | 950.4 | 1188 | 1597.2 | 1610.4 | 1729.2 | 1564.2 | 990 | 732.6 | 759 | 699.6 | 165 | 970.2 | 521.4 | 204.6 | 600.6 | 409.2 | 554.4 | 607.2 | 627 | 627 | 726 | 811.8 | 613.8 | 20229
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 336.6 | 343.2 | 330 | 343.2 | 303.6 | 323.4 | 277.2 | 323.4 | 547.8 | 653.4 | 534.6 | 534.6 | 396 | 554.4 | 495 | 409.2 | 376.2 | 316.8 | 330 | 336.6 | 349.8 | 336.6 | 336.6 | 323.4 | 9411.6
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 92.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 924 | 864.6 | 250.8 | 521.4 | 270.6 | 310.2 | 462 | 521.4 | 871.2 | 943.8 | 897.6 | 1174.8 | 303.6 | 679.8 | 798.6 | 765.6 | 818.4 | 798.6 | 528 | 686.4 | 686.4 | 488.4 | 495 | 752.4 | 15813.6
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 1174.8 | 1095.6 | 475.2 | 772.2 | 561 | 607.2 | 699.6 | 726 | 1062.6 | 1122 | 1089 | 1359.6 | 521.4 | 858 | 983.4 | 957 | 1016.4 | 1036.2 | 772.2 | 891 | 891 | 706.2 | 732.6 | 976.8 | 21087
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 65.1 | 0 | 67.2 | 0 | 21 | 52.5 | 191.1 | 348.6 | 390.6 | 611.1 | 459.9 | 149.1 | 268.8 | 149.1 | 365.4 | 483 | 447.3 | 336 | 579.6 | 107.1 | 522.9 | 113.4 | 113.4 | 170.1 | 6012.3
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 237.3 | 380.1 | 205.8 | 411.6 | 126 | 128.1 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 81.9 | 21 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 39.9 | 54.6 | 4.2 | 1862.7
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 1818.6 | 1474.2 | 688.8 | 1383.9 | 1444.8 | 1463.7 | 1814.4 | 1474.2 | 1640.1 | 1621.2 | 1659 | 1472.1 | 861 | 657.3 | 934.5 | 1415.4 | 1371.3 | 1465.8 | 1243.2 | 1066.8 | 1327.2 | 945 | 966 | 1312.5 | 31521
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 235 | 378 | 205.8 | 411.6 | 128 | 126 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 81.9 | 21 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 42 | 54.6 | 4.2 | 1858.3
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 44 | 0 | 46 | 0 | 15 | 33 | 171.2 | 338.4 | 380 | 617.2 | 447 | 130 | 237.2 | 129 | 354.1 | 479 | 334 | 325 | 583.3 | 90 | 517 | 102 | 103.4 | 161 | 5636.8
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 1820.7 | 1476.3 | 682.5 | 1386 | 1446.9 | 1465.8 | 1816.5 | 1478.4 | 1642.2 | 1623.3 | 1663.2 | 1474.2 | 863.1 | 655.2 | 938.7 | 1417.5 | 1373.4 | 1467.9 | 1245.3 | 1068.9 | 1329.3 | 947.1 | 968.1 | 1314.6 | 31565.1
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 105.6 | 106.8 | 106.8 | 108 | 104.4 | 102 | 98.4 | 102 | 97.2 | 92.4 | 102 | 106.8 | 111.6 | 102 | 98.4 | 98.4 | 99.6 | 98.4 | 96 | 104.4 | 102 | 102 | 100.8 | 99.6 | 2445.6
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 109.2 | 128.4 | 134.4 | 112.8 | 103.2 | 103.2 | 116.4 | 103.2 | 110.4 | 105.6 | 115.2 | 120 | 128.4 | 108 | 112.8 | 94.8 | 110.4 | 97.2 | 123.6 | 126 | 126 | 102 | 98.4 | 116.4 | 2706
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 54.24 | 55.68 | 54.48 | 56.52 | 53.16 | 51.72 | 48.6 | 49.8 | 47.4 | 46.2 | 51.72 | 56.04 | 58.56 | 53.04 | 50.04 | 51.12 | 51 | 49.2 | 49.32 | 54.36 | 52.2 | 52.08 | 49.56 | 50.52 | 1246.56
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 55.68 | 58.32 | 63.36 | 60 | 56.4 | 55.2 | 50.16 | 50.88 | 49.68 | 54 | 60.72 | 61.44 | 60.48 | 56.16 | 54.48 | 56.4 | 56.64 | 57.12 | 56.4 | 62.16 | 57.84 | 53.52 | 55.92 | 53.04 | 1356
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 20.16 | 21.12 | 21.48 | 21.48 | 19.92 | 19.08 | 18 | 17.52 | 16.68 | 16.2 | 18.96 | 19.56 | 21.24 | 20.04 | 20.4 | 19.8 | 19.92 | 20.52 | 20.28 | 20.4 | 18.84 | 20.04 | 20.76 | 19.92 | 472.32
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 34.08 | 34.32 | 34.56 | 34.8 | 34.32 | 33.36 | 32.88 | 33.36 | 31.2 | 30 | 31.44 | 32.88 | 33.6 | 31.68 | 30.96 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.48 | 31.92 | 32.16 | 31.92 | 32.4 | 32.64 | 777.12
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 3.96 | 3.69 | 3.96 | 3.87 | 3.51 | 3.87 | 3.24 | 3.69 | 3.6 | 2.97 | 3.69 | 3.69 | 4.32 | 3.87 | 3.51 | 3.24 | 3.87 | 3.42 | 2.7 | 3.78 | 3.6 | 3.87 | 4.05 | 3.24 | 87.21
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 17.46 | 34.92 | 29.7 | 14.58 | 5.94 | 5.94 | 27.9 | 13.5 | 23.04 | 13.86 | 15.12 | 17.1 | 25.02 | 13.14 | 23.4 | 6.84 | 21.6 | 6.3 | 29.7 | 25.2 | 31.14 | 10.08 | 1.8 | 25.74 | 439.02
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 18.36 | 14.04 | 13.68 | 14.76 | 16.56 | 16.2 | 14.4 | 15.66 | 14.94 | 17.46 | 15.66 | 14.76 | 14.04 | 18.18 | 20.16 | 22.14 | 19.44 | 19.44 | 17.28 | 16.56 | 15.66 | 17.1 | 19.26 | 15.66 | 401.4
| Сумма | 10381.44 | 9630.69 | 5869.72 | 9385.71 | 8225.51 | 8589.87 | 9660.38 | 8352.21 | 9647.84 | 10540.69 | 9950.01 | 9088.07 | 6329.36 | 5589.51 | 6955.45 | 8846.36 | 8420.59 | 8425.42 | 8122.96 | 6777.18 | 8505.04 | 6060.21 | 6266.45 | 7594.16 | 197214.83
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч