## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.078
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 0.52 | 0.524 | 0.526 | 0.524 | 0.53 | 0.522 | 0.52 | 0.522 | 0.51 | 0.502 | 0.516 | 0.516 | 0.524 | 0.506 | 0.504 | 0.504 | 0.506 | 0.496 | 0.508 | 0.5 | 0.52 | 0.502 | 0.508 | 0.514 | 12.324
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 292.2 | 274.8 | 260.4 | 261.6 | 256.8 | 297.6 | 382.2 | 430.8 | 432.6 | 460.2 | 511.2 | 626.4 | 625.8 | 543 | 421.2 | 400.8 | 433.8 | 486.6 | 484.8 | 475.2 | 495.6 | 481.8 | 433.2 | 352.2 | 10120.8
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 622.2 | 599.4 | 514.2 | 630.6 | 432 | 655.8 | 674.4 | 599.4 | 842.4 | 1018.8 | 716.4 | 763.2 | 486.6 | 912 | 964.8 | 850.2 | 865.8 | 1024.2 | 720 | 975.6 | 511.8 | 975 | 909 | 774 | 18037.8
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао RS | 101.8 | 90.1 | 72.7 | 67 | 71.5 | 88 | 128.5 | 151.3 | 151.9 | 154.7 | 158.9 | 174.1 | 174.1 | 150.5 | 143.4 | 138.6 | 154.9 | 182.2 | 183.8 | 175 | 186 | 181.8 | 161.4 | 132.2 | 3374.4
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 185.6 | 184.8 | 188 | 195.2 | 183.6 | 206 | 249.6 | 270 | 271.6 | 291.2 | 338.8 | 437.6 | 440.4 | 382.4 | 261.6 | 246.8 | 260 | 285.2 | 284 | 288.4 | 297.6 | 288.8 | 263.2 | 215.2 | 6515.6
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 521.7 | 551.7 | 446.1 | 554.4 | 353.7 | 566.4 | 574.8 | 492.3 | 741.9 | 915 | 618.6 | 651.9 | 372.6 | 814.2 | 852 | 715.2 | 728.4 | 900.3 | 586.8 | 859.2 | 381.6 | 859.8 | 814.8 | 692.1 | 15565.5
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 53.7 | 19.9 | 40.4 | 58 | 47.6 | 59.8 | 61.8 | 51.8 | 34.2 | 24.5 | 17.5 | 23 | 14.8 | 22.3 | 40.5 | 62.5 | 49.9 | 48.7 | 57.1 | 45.2 | 40.7 | 46.5 | 39.5 | 38.8 | 998.7
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 92 | 72.8 | 67.2 | 64.7 | 65.1 | 76.1 | 85.1 | 98.1 | 115.9 | 132.4 | 126.8 | 137.4 | 136.2 | 127 | 124.3 | 121 | 137.5 | 128.4 | 121.3 | 122.3 | 128 | 119.9 | 106.2 | 89.9 | 2595.6
| 10 Белый Ручей-УЖД ао RS | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 5.1 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 5.7 | 4.1 | 4.6 | 4 | 3.9 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 96.7
| 10 Белый Ручей-Янишево ао RS | 32 | 28.48 | 26.64 | 26.32 | 28.32 | 31.04 | 36.72 | 43.6 | 41.12 | 46.32 | 46.72 | 51.36 | 48.72 | 43.92 | 48.8 | 46 | 52.08 | 53.84 | 49.52 | 45.92 | 47.04 | 45.36 | 40.24 | 34.16 | 994.24
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 329.7 | 312.9 | 296.8 | 298.2 | 293.3 | 336 | 424.9 | 475.3 | 478.1 | 505.4 | 559.3 | 678.3 | 677.6 | 590.8 | 464.8 | 443.8 | 478.8 | 532 | 530.6 | 521.5 | 543.2 | 528.5 | 477.4 | 393.4 | 11170.6
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 677.6 | 653.8 | 563.5 | 686.7 | 476 | 711.9 | 730.8 | 651.7 | 902.3 | 1082.9 | 773.5 | 822.5 | 534.1 | 974.4 | 1027.6 | 910 | 927.5 | 1089.2 | 776.3 | 1038.8 | 560.7 | 1036.7 | 971.6 | 831.6 | 19411.7
| Сумма | 2911.722 | 2791.008 | 2478.168 | 2845.348 | 2210.454 | 3031.766 | 3351.442 | 3267.326 | 4017.632 | 4637.426 | 3874.64 | 4372.878 | 3517.748 | 4566.73 | 4353.606 | 3940.008 | 4093.188 | 4735.04 | 3799.832 | 4552.322 | 3196.964 | 4569.264 | 4221.552 | 3557.978 | 88894.042
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч