## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 214.2 | 218.4 | 208.8 | 202.2 | 203.4 | 198 | 196.8 | 205.8 | 200.4 | 203.4 | 221.4 | 229.2 | 240.6 | 215.4 | 206.4 | 204 | 207.6 | 209.4 | 215.4 | 219 | 229.8 | 211.8 | 207.6 | 206.4 | 5075.4
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 604.8 | 619.2 | 487.8 | 651.6 | 335.4 | 652.2 | 674.4 | 511.2 | 868.8 | 1019.4 | 619.8 | 721.2 | 318 | 907.2 | 933.6 | 804 | 834.6 | 1049.4 | 660.6 | 1012.2 | 337.2 | 1021.8 | 958.2 | 673.2 | 17275.8
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао RS | 66.5 | 67.7 | 59.5 | 55.1 | 56.3 | 53.3 | 53.5 | 56.8 | 55.2 | 54.7 | 59.4 | 59.4 | 64.3 | 55.9 | 56.1 | 55.9 | 57.5 | 56.9 | 61.6 | 60.9 | 64.1 | 59.2 | 57.9 | 61 | 1408.7
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 123.2 | 126 | 124.8 | 122 | 122.8 | 118.8 | 116 | 118.4 | 115.6 | 118 | 127.6 | 132.4 | 138 | 126.4 | 118.8 | 119.6 | 118.8 | 120.8 | 122 | 125.6 | 129.6 | 121.2 | 120.4 | 120 | 2946.8
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 481.2 | 540 | 382.5 | 519 | 222.6 | 519.9 | 543.6 | 390.6 | 786.9 | 951.3 | 541.2 | 637.2 | 237 | 834.6 | 838.8 | 678.6 | 721.2 | 940.2 | 530.1 | 911.4 | 227.7 | 922.2 | 863.7 | 581.1 | 14802.6
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 93.3 | 45.7 | 77.3 | 103.5 | 90.6 | 104.2 | 101.7 | 92.4 | 57.5 | 47.8 | 42.8 | 52.1 | 43 | 45.6 | 69.4 | 101 | 85.5 | 85.7 | 98.6 | 78.4 | 78.9 | 78.4 | 70.7 | 66.9 | 1811
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 52.3 | 52 | 51.3 | 50 | 50.3 | 48.2 | 47 | 49.1 | 48.8 | 47.6 | 52.4 | 51.4 | 57.9 | 52.9 | 50.6 | 51.4 | 52 | 52.6 | 56 | 52.3 | 57.3 | 51.1 | 50.9 | 50.3 | 1235.7
| 10 Белый Ручей-УЖД ао RS | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 2 | [5 empty] | 68.7
| 10 Белый Ручей-Янишево ао RS | 29.12 | 30.16 | 30.88 | 30.24 | 30.24 | 29.28 | 26.88 | 27.36 | 25.6 | 26.08 | 27.92 | 28.4 | 30.4 | 27.12 | 28.56 | 26.88 | 28.16 | 26.16 | 26.8 | 27.28 | 30.16 | 26.32 | 26.56 | 27.04 | 673.6
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 263.9 | 268.1 | 260.4 | 252 | 254.1 | 245 | 240.8 | 249.2 | 240.8 | 242.9 | 262.5 | 271.6 | 284.2 | 256.9 | 247.1 | 245.7 | 248.5 | 248.5 | 256.9 | 260.4 | 273 | 252 | 249.9 | 251.3 | 6125.7
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 673.4 | 689.5 | 550.9 | 722.4 | 390.6 | 722.4 | 744.8 | 572.6 | 958.3 | 1124.2 | 688.8 | 798.7 | 370.3 | 1001.7 | 1031.1 | 891.8 | 923.3 | 1157.8 | 735 | 1119.3 | 389.2 | 1127 | 1057 | 750.4 | 19190.5
| Сумма | 2605.32 | 2660.26 | 2237.68 | 2711.54 | 1759.74 | 2694.58 | 2748.78 | 2276.96 | 3361.7 | 3839.58 | 2648.22 | 2986 | 1788.1 | 3527.62 | 3583.96 | 3182.48 | 3280.76 | 3950.96 | 2765 | 3866.78 | 1816.96 | 3871.02 | 3662.86 | 2787.64 | 70614.5
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч