## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.096 | 0.04 | 0.032 | 0.016 | 0 | 0.296
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 1.616 | 1.632 | 1.72 | 1.776 | 1.584 | 1.632 | 1.72 | 1.472 | 1.496 | 1.472 | 1.48 | 1.456 | 1.568 | 1.352 | 1.504 | 1.592 | 1.536 | 1.456 | 1.48 | 1.208 | 1.264 | 1.368 | 1.416 | 1.504 | 36.304
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 1563.8 | 2653 | 2350.6 | 2604 | 2436 | 2623.6 | 1684.2 | 1639.4 | 1635.2 | 1638 | 1608.6 | 2174.2 | 1493.8 | 2485 | 2637.6 | 2357.6 | 2293.2 | 1814.4 | 1891.4 | 1215.2 | 1551.2 | 2350.6 | 2310 | 2409.4 | 49420
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 1261.4 | 2373 | 2087.4 | 2347.8 | 2178.4 | 2345 | 1268.4 | 1145.2 | 1169 | 1219.4 | 1178.8 | 1743 | 1051.4 | 1937.6 | 2195.2 | 1831.2 | 1866.2 | 1383.2 | 1454.6 | 777 | 1114.4 | 1922.2 | 1922.2 | 2070.6 | 39842.6
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 275.8 | 259 | 84 | 208.6 | 302.4 | 235.2 | 254.8 | 145.6 | 175 | 217 | 201.6 | 226.8 | 71.4 | 103.6 | 182 | 218.4 | 224 | 221.2 | 200.2 | 121.8 | 176.4 | 176.4 | 165.2 | 266 | 4712.4
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 1248 | 2364 | 2082 | 2341.2 | 2168.4 | 2336.4 | 1254 | 1134 | 1155.6 | 1204.8 | 1164 | 1730.4 | 1040.4 | 1932 | 2191.2 | 1822.8 | 1858.8 | 1372.8 | 1444.8 | 768 | 1098 | 1910.4 | 1906.8 | 2047.2 | 39576
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 266.4 | 252 | 75.6 | 200.4 | 294 | 225.6 | 247.2 | 138 | 166.8 | 211.2 | 193.2 | 218.4 | 63.6 | 96 | 176.4 | 210 | 216 | 214.8 | 192 | 115.2 | 168 | 169.2 | 156 | 258 | 4524
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0.36 | 0.84 | 0.72 | 0.84 | 0.78 | 0.84 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.48 | 0.72 | 0.78 | 0.66 | 0.6 | 0.42 | 0.6 | 0.42 | 0.36 | 0.78 | 0.72 | 0.66 | 13.8
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 1.8 | 2.04 | 2.04 | 2.1 | 1.86 | 2.04 | 1.8 | 1.86 | 1.74 | 1.8 | 1.74 | 1.92 | 1.74 | 1.74 | 1.86 | 1.8 | 1.86 | 1.74 | 1.68 | 1.56 | 1.62 | 1.74 | 1.8 | 1.8 | 43.68
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 11.52 | 1102.56 | 1131.84 | 1139.52 | 968.16 | 1137.6 | 34.08 | 4.32 | 4.32 | 4.8 | 3.84 | 531.84 | 134.4 | 1037.76 | 1153.92 | 681.12 | 682.08 | 209.76 | 448.32 | 4.32 | 221.76 | 1118.88 | 1116 | 1070.4 | 13953.12
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 13.44 | 13.08 | 12.36 | 11.76 | 11.76 | 13.8 | 15.6 | 17.76 | 18.24 | 18.12 | 19.32 | 19.32 | 20.4 | 21.48 | 22.32 | 20.4 | 20.28 | 23.28 | 22.2 | 22.32 | 20.4 | 20.04 | 19.44 | 16.44 | 433.56
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 4.8 | 3.84 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 5.28 | 6.72 | 7.68 | 9.6 | 9.12 | 8.16 | 6.24 | 7.68 | 7.2 | 7.68 | 9.12 | 9.6 | 8.64 | 9.6 | 7.2 | 8.16 | 5.76 | 5.28 | 164.64
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 1234.56 | 1258.8 | 948.48 | 1198.8 | 1198.32 | 1194.96 | 1219.68 | 1128.48 | 1150.08 | 1199.28 | 1159.2 | 1195.68 | 907.2 | 891.12 | 1034.64 | 1139.52 | 1175.52 | 1161.6 | 996.48 | 762.48 | 875.28 | 788.64 | 789.36 | 973.2 | 25581.36
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 246.24 | 231.6 | 57.84 | 181.44 | 276.24 | 205.44 | 223.92 | 111.12 | 138.96 | 180.96 | 162.96 | 188.4 | 36.24 | 66.96 | 144.24 | 179.76 | 185.04 | 179.28 | 159.6 | 81.12 | 138.72 | 138.72 | 129.36 | 234 | 3878.16
| Сумма | 6129.744 | 10515.392 | 8838.92 | 10242.556 | 9842.248 | 10326.44 | 6211.04 | 5474.292 | 5624.416 | 5906.732 | 5704.168 | 8040.184 | 4828.868 | 8583.044 | 9748.872 | 8472.532 | 8534.236 | 6593.544 | 6822.008 | 3880.324 | 5374.644 | 8607.16 | 8524.072 | 9354.484 | 182179.92
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч