## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 1225 | 883.4 | 463.4 | 820.4 | 757.4 | 861 | 1247.4 | 1129.8 | 1162 | 1114.4 | 1139.6 | 915.6 | 679 | 380.8 | 504 | 900.2 | 841.4 | 974.4 | 791 | 781.2 | 873.6 | 449.4 | 485.8 | 709.8 | 20090
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 1031.8 | 688.8 | 267.4 | 637 | 592.2 | 698.6 | 1005.2 | 858.2 | 926.8 | 929.6 | 933.8 | 711.2 | 422.8 | 71.4 | 275.8 | 618.8 | 651 | 782.6 | 589.4 | 557.2 | 676.2 | 243.6 | 281.4 | 526.4 | 14977.2
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 1.4 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 11.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 428.4 | 382.2 | 70 | 373.8 | 520.8 | 417.2 | 420 | 229.6 | 303.8 | 331.8 | 327.6 | 341.6 | 37.8 | 71.4 | 212.8 | 319.2 | 319.2 | 338.8 | 296.8 | 170.8 | 298.2 | 284.2 | 278.6 | 415.8 | 7190.4
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 73.2 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12 | 2.4 | 0 | 146.4
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 980.4 | 596.4 | 136.8 | 549.6 | 512.4 | 610.8 | 954 | 808.8 | 882 | 884.4 | 888 | 648 | 375.6 | 25.2 | 202.8 | 552 | 582 | 729.6 | 532.8 | 517.2 | 632.4 | 171.6 | 201.6 | 463.2 | 13437.6
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 1.2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 19.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 396 | 351.6 | 62.4 | 340.8 | 488.4 | 385.2 | 391.2 | 207.6 | 278.4 | 304.8 | 300 | 313.2 | 28.8 | 49.2 | 193.2 | 294 | 291.6 | 313.2 | 268.8 | 148.8 | 268.8 | 252 | 249.6 | 384 | 6561.6
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 3.36 | 2.88 | 6.72 | 3.36 | 3.84 | 0 | 5.76 | 0.96 | 6.72 | 1.44 | 2.88 | 6.24 | 0 | 0 | 0.48 | 61.44
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 10.56 | 444.48 | 383.04 | 418.08 | 452.16 | 440.64 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.16 | 44.64 | 403.2 | 446.88 | 301.44 | 272.64 | 129.6 | 198.72 | 0 | 120 | 418.08 | 413.28 | 421.44 | 5616.96
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 18.72 | 19.08 | 23.64 | 19.92 | 17.64 | 17.64 | 16.56 | 18.36 | 16.44 | 15.84 | 17.88 | 18.96 | 23.16 | 20.88 | 18.48 | 17.28 | 16.68 | 18.48 | 19.2 | 21.96 | 19.32 | 19.32 | 19.56 | 17.76 | 452.76
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 6.72 | 6.24 | 7.2 | 6.72 | 5.76 | 6.24 | 5.76 | 6.24 | 6.24 | 5.76 | 5.76 | 6.24 | 7.2 | 7.2 | 6.24 | 5.76 | 6.24 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.72 | 7.2 | 6.72 | 6.24 | 156
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 983.28 | 1033.44 | 532.56 | 955.68 | 944.4 | 1030.8 | 963.84 | 804.96 | 878.88 | 879.36 | 883.44 | 920.4 | 414.72 | 380.64 | 624.72 | 840.96 | 848.64 | 850.32 | 722.16 | 512.88 | 743.04 | 596.88 | 626.64 | 876.48 | 18849.12
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 370.8 | 326.4 | 55.44 | 314.16 | 464.64 | 362.16 | 368.64 | 188.64 | 254.4 | 282.96 | 275.28 | 287.28 | 18.96 | 33.84 | 172.08 | 270.24 | 268.8 | 285.6 | 241.68 | 127.44 | 242.16 | 225.12 | 221.76 | 361.44 | 6019.92
| Сумма | 5457.92 | 4734.64 | 2103.88 | 4436.16 | 4760.6 | 4830.28 | 5388.44 | 4284.52 | 4710.88 | 4752.28 | 4774.24 | 4453.36 | 2131.84 | 1565.2 | 2714.4 | 4125.64 | 4099.16 | 4437.92 | 3669.2 | 2875.36 | 3887.88 | 2679.4 | 2787.36 | 4183.04 | 93843.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч