## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао | 2.592 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.592 | 2.64 | 2.544 | 2.592 | 2.544 | 2.496 | 2.544 | 2.544 | 2.592 | 2.544 | 2.544 | 2.496 | 2.544 | 2.544 | 2.496 | 2.544 | 2.592 | 2.544 | 2.592 | 2.544 | 61.584
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао | 0.864 | 0.864 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.876 | 0.852 | 0.852 | 0.828 | 0.828 | 0.84 | 0.84 | 0.864 | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 0.828 | 0.816 | 0.828 | 0.84 | 0.828 | 0.84 | 0.852 | 0.84 | 20.292
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 3.792
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап | 756 | 630 | 588 | 564 | 558 | 618 | 804 | 1020 | 1152 | 1200 | 1236 | 1284 | 1272 | 1212 | 1176 | 1164 | 1200 | 1266 | 1242 | 1236 | 1272 | 1284 | 1164 | 966 | 24864
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап | 504 | 438 | 360 | 342 | 378 | 372 | 480 | 624 | 654 | 648 | 612 | 648 | 654 | 618 | 582 | 582 | 714 | 786 | 786 | 756 | 774 | 798 | 738 | 612 | 14460
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао | 7.2 | 6 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 4.8 | 8.4 | 6 | 7.2 | 6 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 6 | 10.8 | 8.4 | 14.4 | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 19.2 | 13.2 | 8.4 | 199.2
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао | 9.6 | 8 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 8.8 | 11.2 | 9.6 | 8.8 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 4 | 4 | 5.6 | 147.2
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао | 405.6 | 339.2 | 305.6 | 290.4 | 290.4 | 329.6 | 442.4 | 542.4 | 588.8 | 640 | 632.8 | 661.6 | 649.6 | 617.6 | 592.8 | 589.6 | 612 | 641.6 | 639.2 | 663.2 | 693.6 | 702.4 | 634.4 | 523.2 | 13028
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао | 289.2 | 236.4 | 226.8 | 219.6 | 218.4 | 236.4 | 292.8 | 397.2 | 469.2 | 475.2 | 523.2 | 535.2 | 526.8 | 513.6 | 500.4 | 489.6 | 502.8 | 524.4 | 495.6 | 469.2 | 469.2 | 483.6 | 450 | 367.2 | 9912
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао | 28 | 27.2 | 28.8 | 24 | 24.8 | 22.4 | 28 | 38.4 | 32.8 | 32.8 | 32 | 34.4 | 34.4 | 33.6 | 32 | 33.6 | 40 | 41.6 | 44 | 47.2 | 48 | 46.4 | 36 | 31.2 | 821.6
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао | 12.8 | 11.2 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 8 | 12 | 13.6 | 13.6 | 14.4 | 12.8 | 11.2 | 16.8 | 16 | 15.2 | 15.2 | 20.8 | 22.4 | 28 | 26.4 | 24 | 25.6 | 20 | 16.8 | 377.6
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао | 33.6 | 30.4 | 25.6 | 27.2 | 26.4 | 27.2 | 40 | 45.6 | 56.8 | 55.2 | 51.2 | 57.6 | 58.4 | 52.8 | 48.8 | 49.6 | 53.6 | 58.4 | 62.4 | 61.6 | 60.8 | 52 | 47.2 | 43.2 | 1125.6
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао | 261.6 | 223.2 | 200.4 | 193.2 | 194.4 | 207.6 | 276 | 366 | 397.2 | 336 | 325.2 | 333.6 | 352.8 | 332.4 | 327.6 | 327.6 | 423.6 | 464.4 | 445.2 | 424.8 | 421.2 | 438 | 406.8 | 332.4 | 8011.2
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао | 211.2 | 186.4 | 145.6 | 135.2 | 164 | 150.4 | 182.4 | 227.2 | 232 | 276.8 | 252.8 | 285.6 | 268.8 | 256.8 | 224 | 224.8 | 251.2 | 280.8 | 295.2 | 280.8 | 308.8 | 312 | 296 | 248 | 5696.8
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао | 3220.8 | 2785.2 | 2468.4 | 2336.4 | 2349.6 | 2626.8 | 3286.8 | 3986.4 | 4593.6 | 4989.6 | 4857.6 | 4976.4 | 4752 | 4818 | 4659.6 | 4527.6 | 4686 | 4738.8 | 4910.4 | 4818 | 4765.2 | 4778.4 | 4356 | 3854.4 | 98142
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 1 ап | 3234 | 2785.2 | 2481.6 | 2349.6 | 2349.6 | 2653.2 | 3286.8 | 3999.6 | 4620 | 4989.6 | 4870.8 | 4976.4 | 4765.2 | 4844.4 | 4659.6 | 4540.8 | 4686 | 4752 | 4923.6 | 4818 | 4778.4 | 4778.4 | 4356 | 3867.6 | 98366.4
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап | 1540 | 1579.2 | 1551.2 | 1086.4 | 1136.8 | 1153.6 | 1316 | 1943.2 | 1920.8 | 1820 | 1724.8 | 2027.2 | 1439.2 | 1825.6 | 2200.8 | 1920.8 | 2010.4 | 2178.4 | 1993.6 | 1898.4 | 1971.2 | 1786.4 | 1786.4 | 2044 | 41854.4
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао | 341.6 | 375.2 | 408.8 | 397.6 | 392 | 324.8 | 274.4 | 168 | 11.2 | 0 | 16.8 | 84 | 207.2 | 61.6 | 106.4 | 162.4 | 212.8 | 268.8 | 252 | 252 | 263.2 | 268.8 | 285.6 | 308 | 5443.2
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 240.8 | 84 | 61.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.8
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао | 436.8 | 386.4 | 342.3 | 323.4 | 325.5 | 344.4 | 447.3 | 560.7 | 596.4 | 537.6 | 573.3 | 625.8 | 613.2 | 573.3 | 552.3 | 543.9 | 567 | 564.9 | 583.8 | 588 | 590.1 | 627.9 | 583.8 | 506.1 | 12394.2
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 289.8 | 126 | 88.2 | 0 | 23.1 | 27.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.5
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап | 260.4 | 283.5 | 323.4 | 308.7 | 304.5 | 245.7 | 201.6 | 98.7 | 0 | 0 | 2.1 | 46.2 | 128.1 | 14.7 | 52.5 | 88.2 | 140.7 | 193.2 | 178.5 | 176.4 | 186.9 | 191.1 | 203.7 | 226.8 | 3855.6
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао | 1100.4 | 1190.7 | 1213.8 | 774.9 | 823.2 | 819 | 867.3 | 1362.9 | 1312.5 | 1266.3 | 1136.1 | 1390.2 | 814.8 | 1232.7 | 1633.8 | 1360.8 | 1423.8 | 1598.1 | 1386 | 1297.8 | 1356.6 | 1142.4 | 1188.6 | 1522.5 | 29215.2
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 12656.4 | 11525.048 | 10686.808 | 9391.06 | 9552.46 | 10149.16 | 12250.14 | 15409.936 | 16909.316 | 17833.968 | 17088.628 | 18149.128 | 16569.748 | 17067.316 | 17413.416 | 16646.216 | 17563.816 | 18402.504 | 18285.416 | 17837.328 | 18005.964 | 17742.128 | 16573.336 | 15486.928 | 369196.168
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч