## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао | [24 empty] | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап | 444 | 450 | 438 | 474 | 438 | 432 | 420 | 408 | 438 | 462 | 480 | 534 | 516 | 492 | 474 | 474 | 456 | 438 | 426 | 450 | 456 | 450 | 438 | 408 | 10896
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап | 222 | 234 | 222 | 234 | 216 | 216 | 210 | 216 | 210 | 204 | 216 | 240 | 240 | 228 | 216 | 210 | 216 | 216 | 228 | 228 | 222 | 216 | 222 | 210 | 5292
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао | 4.8 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 4 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 8 | 8 | 7.2 | 5.6 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 135.2
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао | 235.2 | 241.6 | 236.8 | 249.6 | 234.4 | 235.2 | 227.2 | 209.6 | 245.6 | 264.8 | 268 | 308 | 271.2 | 286.4 | 269.6 | 274.4 | 258.4 | 240 | 224.8 | 239.2 | 240 | 239.2 | 237.6 | 219.2 | 5956
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао | 170.4 | 169.2 | 168 | 177.6 | 168 | 160.8 | 158.4 | 159.6 | 160.8 | 162 | 177.6 | 189.6 | 193.2 | 175.2 | 171.6 | 166.8 | 157.2 | 158.4 | 162 | 174 | 174 | 172.8 | 168 | 159.6 | 4054.8
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7.2 | 8 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 151.2
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 6.4 | 5.6 | 4 | 4.8 | 4 | 4 | 4.8 | 5.6 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 110.4
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао | 36 | 36.8 | 36.8 | 40.8 | 37.6 | 36 | 34.4 | 34.4 | 35.2 | 31.2 | 35.2 | 36 | 45.6 | 32 | 30.4 | 34.4 | 36 | 38.4 | 36 | 40 | 36.8 | 36.8 | 32 | 30.4 | 859.2
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао | 99.6 | 102 | 100.8 | 103.2 | 98.4 | 98.4 | 96 | 99.6 | 94.8 | 92.4 | 97.2 | 108 | 114 | 103.2 | 98.4 | 97.2 | 102 | 100.8 | 100.8 | 104.4 | 102 | 97.2 | 98.4 | 94.8 | 2403.6
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао | 120 | 121.6 | 118.4 | 120.8 | 115.2 | 113.6 | 108.8 | 114.4 | 108.8 | 110.4 | 116 | 122.4 | 124.8 | 119.2 | 109.6 | 109.6 | 112.8 | 112.8 | 121.6 | 121.6 | 116.8 | 119.2 | 118.4 | 109.6 | 2786.4
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап | 2098.8 | 2164.8 | 2415.6 | 2415.6 | 2468.4 | 2494.8 | 2415.6 | 2257.2 | 1927.2 | 1755.6 | 1755.6 | 1544.4 | 1966.8 | 1742.4 | 1702.8 | 1768.8 | 1676.4 | 1834.8 | 1834.8 | 1808.4 | 1861.2 | 1821.6 | 1914 | 1953.6 | 47599.2
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 1 ао | 2085.6 | 2178 | 2415.6 | 2415.6 | 2468.4 | 2508 | 2415.6 | 2257.2 | 1927.2 | 1755.6 | 1755.6 | 1544.4 | 1966.8 | 1742.4 | 1702.8 | 1782 | 1676.4 | 1821.6 | 1848 | 1808.4 | 1861.2 | 1834.8 | 1914 | 1953.6 | 47638.8
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап | 1103.2 | 1198.4 | 1260 | 761.6 | 812 | 800.8 | 840 | 1243.2 | 1220.8 | 1164.8 | 1069.6 | 1304.8 | 873.6 | 1299.2 | 1444.8 | 1192.8 | 1310.4 | 1388.8 | 1344 | 1226.4 | 1349.6 | 1064 | 1092 | 1428 | 27792.8
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап | 492.8 | 487.2 | 481.6 | 487.2 | 448 | 476 | 436.8 | 476 | 694.4 | 789.6 | 672 | 655.2 | 526.4 | 683.2 | 638.4 | 565.6 | 515.2 | 470.4 | 459.2 | 481.6 | 492.8 | 487.2 | 498.4 | 487.2 | 12902.4
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао | 331.8 | 342.3 | 338.1 | 361.2 | 342.3 | 333.9 | 304.5 | 308.7 | 312.9 | 283.5 | 315 | 340.2 | 350.7 | 321.3 | 298.2 | 289.8 | 289.8 | 277.2 | 277.2 | 304.5 | 287.7 | 294 | 300.3 | 296.1 | 7501.2
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао | 474.6 | 472.5 | 468.3 | 478.8 | 441 | 457.8 | 411.6 | 443.1 | 615.3 | 688.8 | 596.4 | 596.4 | 489.3 | 619.5 | 579.6 | 520.8 | 480.9 | 447.3 | 436.8 | 451.5 | 470.4 | 462 | 470.4 | 466.2 | 12039.3
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао | 764.4 | 848.4 | 911.4 | 386.4 | 459.9 | 449.4 | 516.6 | 924 | 888.3 | 865.2 | 735 | 957.6 | 495.6 | 968.1 | 1140.3 | 898.8 | 1014.3 | 1108.8 | 1056.3 | 913.5 | 1054.2 | 753.9 | 781.2 | 1129.8 | 20021.4
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 8696 | 9066.8 | 9629.8 | 8724.8 | 8762.8 | 8827.1 | 8609.1 | 9165.4 | 8892.1 | 8649.1 | 8309.2 | 8499.4 | 8194 | 8832.5 | 8893.3 | 8401.8 | 8317.8 | 8669.3 | 8570.7 | 8368.3 | 8739.9 | 8060.7 | 8299.9 | 8961.3 | 208141.1
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч