## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 1.184 | 1.12 | 1.056 | 1.088 | 1.184 | 1.056 | 1.088 | 1.312 | 1.632 | 1.6 | 1.76 | 1.632 | 1.664 | 1.28 | 1.12 | 1.472 | 1.376 | 1.056 | 1.056 | 1.152 | 1.056 | 1.056 | 1.088 | 1.184 | 30.272
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 10.464 | 10.464 | 10.432 | 10.592 | 10.432 | 10.4 | 10.624 | 10.848 | 12.352 | 12.672 | 11.168 | 11.328 | 10.88 | 11.36 | 11.104 | 12.224 | 12.576 | 11.872 | 11.616 | 10.976 | 11.264 | 10.592 | 10.56 | 10.688 | 267.488
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 4.032 | 4.032 | 4.016 | 4.08 | 4.016 | 4 | 4.096 | 4.176 | 4.768 | 4.88 | 4.288 | 4.352 | 4.192 | 4.384 | 4.272 | 4.704 | 4.832 | 4.576 | 4.48 | 4.208 | 4.336 | 4.096 | 4.064 | 4.096 | 102.976
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 6.288 | 6.304 | 6.272 | 6.368 | 6.288 | 6.272 | 6.384 | 6.544 | 7.488 | 7.664 | 6.736 | 6.832 | 6.56 | 6.864 | 6.688 | 7.408 | 7.6 | 7.184 | 7.008 | 6.624 | 6.8 | 6.384 | 6.368 | 6.432 | 161.36
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 684.84 | 683.16 | 685.8 | 684.96 | 687.48 | 686.04 | 684.84 | 685.32 | 685.92 | 682.68 | 686.4 | 685.44 | 688.08 | 687 | 686.88 | 688.92 | 685.92 | 684.48 | 679.92 | 681.48 | 683.76 | 680.52 | 684.36 | 681.84 | 16436.04
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 416.16 | 360.72 | 314.64 | 288 | 293.76 | 315.36 | 432 | 551.52 | 588.96 | 531.36 | 564.48 | 616.32 | 601.92 | 563.76 | 543.6 | 536.4 | 560.88 | 560.16 | 580.32 | 580.32 | 586.08 | 621.36 | 574.56 | 495.36 | 12078
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 355.68 | 381.6 | 419.76 | 406.08 | 399.6 | 336.96 | 286.56 | 178.56 | 12.24 | 0 | 24.48 | 95.04 | 216 | 82.08 | 118.08 | 173.52 | 225.36 | 281.52 | 262.8 | 263.52 | 276.48 | 280.08 | 294.48 | 319.68 | 5690.16
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.48 | 220.32 | 72.72 | 54.72 | 0 | 1.44 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.44
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 60.12 | 40.32 | 35.1 | 32.04 | 32.04 | 32.94 | 54.18 | 74.7 | 54.72 | 63.72 | 77.58 | 78.48 | 80.1 | 63.9 | 60.48 | 64.26 | 71.64 | 68.22 | 74.88 | 75.6 | 84.78 | 103.32 | 96.3 | 77.94 | 1557.36
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 3.24 | 3.06 | 2.7 | 3.24 | 2.16 | 2.52 | 2.7 | 4.5 | 5.22 | 5.04 | 3.6 | 4.68 | 3.78 | 3.96 | 3.78 | 3.78 | 3.96 | 4.68 | 3.96 | 5.04 | 4.32 | 4.14 | 4.68 | 3.6 | 92.34
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 113.4 | 89.28 | 77.58 | 77.4 | 89.64 | 122.22 | 162 | 221.76 | 231.66 | 242.64 | 218.88 | 178.02 | 174.24 | 174.24 | 162.72 | 153.54 | 130.68 | 152.1 | 160.02 | 166.32 | 163.62 | 160.92 | 133.38 | 116.1 | 3672.36
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 69.36 | 55.2 | 48.84 | 50.52 | 47.4 | 50.4 | 77.88 | 95.04 | 100.56 | 90.72 | 87 | 107.88 | 113.88 | 102.6 | 99.84 | 106.56 | 108.6 | 117.72 | 114 | 124.2 | 117.36 | 122.4 | 111.6 | 85.8 | 2205.36
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 2.16 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 2.4 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 3.12 | 3.84 | 4.32 | 2.4 | 2.4 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.68 | 2.16 | 1.68 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | 2.16 | 3.36 | 53.28
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 72.96 | 69.12 | 62.16 | 59.76 | 59.04 | 67.2 | 78.48 | 116.4 | 138.48 | 133.92 | 132.24 | 122.88 | 115.2 | 123.36 | 114.24 | 101.52 | 106.56 | 103.92 | 102.48 | 109.68 | 111.84 | 115.44 | 109.92 | 90.96 | 2417.76
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 155.16 | 152.64 | 131.04 | 142.56 | 158.4 | 172.8 | 192.96 | 218.16 | 441 | 615.96 | 477.36 | 427.32 | 240.12 | 371.16 | 357.48 | 302.76 | 277.92 | 194.4 | 199.8 | 205.56 | 187.2 | 195.48 | 196.56 | 183.24 | 6197.04
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 90.72 | 79.56 | 73.62 | 70.2 | 79.38 | 83.7 | 129.42 | 156.42 | 152.46 | 106.56 | 135 | 176.76 | 165.78 | 145.26 | 146.34 | 144.36 | 146.88 | 151.92 | 163.26 | 150.66 | 148.86 | 165.96 | 148.14 | 124.02 | 3135.24
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 110.64 | 105.6 | 83.04 | 63.6 | 64.56 | 68.4 | 80.64 | 91.68 | 99.12 | 96.48 | 99.12 | 99.84 | 99.84 | 97.68 | 92.88 | 89.76 | 96.24 | 99.84 | 102.24 | 100.32 | 103.92 | 99.6 | 93.36 | 99.12 | 2237.52
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 7.2 | 6.3 | 6.12 | 6.3 | 6.12 | 7.92 | 7.2 | 11.88 | 34.2 | 31.14 | 25.74 | 23.04 | 20.88 | 25.56 | 25.2 | 24.48 | 25.38 | 11.88 | 18.72 | 13.32 | 13.68 | 9.9 | 9.18 | 10.98 | 382.32
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 38.16 | 36.96 | 34.32 | 36 | 17.52 | 31.68 | 21.36 | 44.88 | 60.48 | 24.48 | 19.2 | 19.44 | 35.52 | 41.52 | 34.08 | 36.72 | 28.32 | 34.08 | 34.32 | 24.72 | 33.36 | 23.28 | 37.68 | 40.08 | 788.16
| Сумма | 2201.768 | 2087.36 | 1998.416 | 1944.948 | 1961.42 | 2001.788 | 2234.332 | 2475.62 | 2712.86 | 2875.676 | 2652.072 | 2716.404 | 2581.036 | 2508.848 | 2475.984 | 2453.828 | 2496.404 | 2491.768 | 2522.56 | 2525.38 | 2540.636 | 2606.448 | 2518.44 | 2354.48 | 57938.476
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч