## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 1.792 | 1.824 | 1.824 | 1.92 | 1.824 | 1.824 | 1.792 | 1.696 | 1.568 | 1.504 | 1.6 | 1.664 | 1.728 | 1.664 | 1.568 | 1.6 | 1.568 | 1.6 | 1.6 | 1.696 | 1.664 | 1.728 | 1.728 | 1.696 | 40.672
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 33.728 | 33.952 | 33.92 | 34.272 | 33.888 | 33.728 | 33.44 | 33.12 | 32.384 | 32.384 | 32.48 | 33.216 | 33.536 | 32.768 | 32.448 | 32.672 | 32.96 | 33.056 | 32.928 | 33.344 | 33.152 | 33.248 | 33.472 | 33.152 | 797.248
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 13.008 | 12.96 | 12.944 | 13.12 | 12.96 | 12.896 | 12.8 | 12.624 | 12.416 | 12.4 | 12.432 | 12.72 | 12.8 | 12.544 | 12.448 | 12.48 | 12.624 | 12.624 | 12.592 | 12.736 | 12.656 | 12.704 | 12.784 | 12.656 | 304.928
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 20.832 | 21.056 | 21.072 | 21.232 | 21.008 | 20.912 | 20.752 | 20.56 | 20.08 | 20.08 | 20.16 | 20.56 | 20.816 | 20.336 | 20.144 | 20.256 | 20.432 | 20.528 | 20.432 | 20.704 | 20.576 | 20.624 | 20.784 | 20.592 | 494.528
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 44.88 | 37.8 | 43.08 | 45.36 | 54.24 | 59.04 | 51.12 | 51.84 | 57.72 | 58.56 | 58.56 | 51 | 52.2 | 50.4 | 54.6 | 55.44 | 44.64 | 40.92 | 28.32 | 30.24 | 48.48 | 44.28 | 54.12 | 51.48 | 1168.32
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 0 | 1.8 | 0.48 | 0.36 | 0 | 0 | 0.72 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.48 | 0.12 | 1.32 | 1.56 | 0.24 | 0 | 0 | 0.12 | 7.8
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 378 | 387.36 | 379.44 | 400.32 | 383.04 | 374.4 | 352.8 | 364.32 | 371.52 | 338.4 | 368.64 | 389.52 | 401.76 | 370.8 | 348.48 | 339.84 | 339.84 | 326.16 | 328.32 | 354.24 | 336.96 | 344.16 | 349.2 | 341.28 | 8668.8
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 476.64 | 470.88 | 460.8 | 473.04 | 433.44 | 460.8 | 420.48 | 469.44 | 681.84 | 775.44 | 660.24 | 645.84 | 511.92 | 671.76 | 625.68 | 553.68 | 503.28 | 459.36 | 451.44 | 466.56 | 485.28 | 474.48 | 481.68 | 475.2 | 12589.2
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 30.96 | 32.4 | 31.32 | 34.56 | 32.76 | 30.96 | 27.36 | 27.18 | 23.04 | 21.24 | 24.66 | 27.9 | 30.24 | 25.38 | 23.94 | 25.74 | 24.66 | 24.84 | 23.76 | 27 | 26.46 | 27.36 | 26.64 | 25.92 | 656.28
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 2.52 | 2.7 | 2.52 | 3.06 | 2.7 | 2.7 | 1.98 | 2.16 | 1.8 | 1.08 | 1.62 | 1.44 | 2.52 | 1.8 | 1.08 | 1.44 | 1.8 | 1.44 | 1.62 | 2.16 | 1.44 | 2.16 | 1.98 | 1.98 | 47.7
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 90.18 | 83.34 | 82.26 | 84.24 | 92.52 | 93.96 | 85.68 | 97.2 | 104.22 | 100.62 | 104.76 | 93.96 | 96.84 | 99.36 | 95.94 | 90 | 79.56 | 84.42 | 89.46 | 96.12 | 90.72 | 91.26 | 79.38 | 78.3 | 2184.3
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 22.56 | 23.04 | 21.24 | 22.32 | 21.72 | 20.76 | 20.64 | 22.08 | 21 | 20.4 | 20.64 | 24.72 | 26.52 | 24.12 | 23.4 | 23.88 | 25.08 | 23.88 | 22.2 | 26.52 | 21.12 | 19.56 | 22.08 | 18.84 | 538.32
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 4.32 | 4.56 | 4.56 | 5.04 | 4.56 | 4.32 | 3.84 | 3.84 | 3.6 | 3.36 | 4.08 | 3.84 | 4.08 | 3.6 | 2.88 | 3.36 | 2.88 | 3.12 | 3.12 | 3.6 | 3.36 | 3.6 | 3.84 | 3.84 | 91.2
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 133.92 | 137.52 | 135.12 | 144 | 137.28 | 135.36 | 127.92 | 141.36 | 148.56 | 139.2 | 150 | 150.72 | 150 | 140.4 | 130.08 | 120.24 | 121.44 | 113.52 | 115.44 | 121.44 | 117.6 | 120.96 | 122.88 | 119.04 | 3174
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 258.84 | 270.72 | 253.08 | 252.72 | 235.8 | 236.88 | 225 | 230.4 | 429.48 | 568.8 | 456.12 | 454.32 | 286.56 | 444.24 | 411.48 | 335.52 | 314.28 | 252 | 249.48 | 267.84 | 272.16 | 279.72 | 263.88 | 262.08 | 7511.4
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 38.16 | 38.34 | 38.88 | 38.34 | 37.08 | 38.52 | 36 | 38.34 | 41.4 | 34.02 | 39.78 | 49.5 | 48.06 | 45.18 | 43.92 | 44.46 | 43.56 | 41.94 | 43.74 | 44.64 | 43.02 | 42.48 | 42.48 | 39.78 | 991.62
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 133.44 | 135.36 | 132.24 | 139.92 | 139.2 | 132 | 123.6 | 117.84 | 111.36 | 105.6 | 113.76 | 118.56 | 123.6 | 115.68 | 108.72 | 108.96 | 108.96 | 108.72 | 109.68 | 119.52 | 114.96 | 118.08 | 118.56 | 122.4 | 2880.72
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 8.64 | 8.64 | 8.82 | 9.54 | 9 | 8.82 | 7.92 | 7.92 | 18.36 | 10.44 | 11.88 | 10.44 | 12.96 | 12.6 | 11.16 | 9.9 | 9.18 | 7.02 | 6.48 | 7.38 | 7.2 | 8.1 | 8.46 | 7.74 | 228.6
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 39.84 | 32.16 | 35.76 | 46.8 | 9.6 | 36 | 16.32 | 49.2 | 55.2 | 15.84 | 6 | 8.64 | 36.24 | 40.08 | 25.44 | 35.76 | 22.56 | 37.68 | 32.64 | 20.64 | 34.8 | 15.84 | 42.24 | 40.08 | 735.36
| Сумма | 1732.26 | 1736.412 | 1699.36 | 1770.164 | 1662.62 | 1703.88 | 1570.164 | 1691.24 | 2135.548 | 2259.488 | 2087.412 | 2098.56 | 1852.38 | 2112.712 | 1973.768 | 1815.228 | 1709.784 | 1592.948 | 1574.572 | 1657.94 | 1671.848 | 1660.344 | 1686.188 | 1656.176 | 43110.996
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч