## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Георгиевская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Георгиевская ТСН 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Георгиевская ТСН 2 ао | 0.36 | 0.376 | 0.326 | 0.302 | 0.286 | 0.452 | 0.536 | 0.374 | 0.35 | 1.004 | 0.64 | 1.896 | 1.058 | 0.66 | 0.62 | 1.136 | 2.338 | 0.744 | 0.432 | 0.624 | 0.532 | 0.684 | 0.372 | 0.358 | 16.46
| 10 Георгиевская СМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 2 ап | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 2 | 7.2 | 8.8 | 6.8 | 4.4 | 4 | 6.4 | 8.8 | 4.4 | 3.2 | 5.2 | 6 | 6.8 | 6 | 7.6 | 5.2 | 6.4 | 3.2 | 109.6
| 10 Георгиевская-Замошье ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Замошье ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Искрино ао | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.8 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | 5 | 7.2 | 8.4 | 5 | 4 | 5.4 | 4.2 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 5 | 6.2 | 4.6 | 132.6
| 10 Георгиевская-Искрино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Поселок ао | 13.6 | 13.4 | 12.6 | 12.8 | 13.6 | 14.2 | 14 | 19.8 | 21 | 18.6 | 17.2 | 16.6 | 17.4 | 19.6 | 17.6 | 17.2 | 18 | 19.6 | 17.8 | 17.4 | 19.4 | 17.6 | 17.8 | 15 | 401.8
| Сумма | 20.36 | 18.776 | 17.726 | 18.502 | 19.686 | 22.452 | 21.336 | 34.174 | 37.35 | 34.004 | 27.84 | 27.496 | 32.058 | 37.46 | 27.62 | 25.536 | 30.938 | 30.544 | 31.232 | 30.224 | 32.732 | 28.484 | 30.772 | 23.158 | 660.46
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч