## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап | 0.304 | 0.304 | 0.32 | 0.304 | 0.304 | 0.32 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.32 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.32 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.32 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0.32 | 7.392
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | 0.304 | 0.312 | 0.312 | 0.304 | 0.312 | 0.312 | 0.304 | 0.312 | 0.304 | 0.312 | 0.304 | 0.312 | 0.304 | 0.304 | 0.312 | 0.304 | 0.304 | 0.312 | 0.304 | 0.312 | 0.304 | 0.304 | 0.312 | 0.312 | 7.392
| 10 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап | 135.2 | 124 | 106.4 | 98.4 | 100 | 108.8 | 129.6 | 156 | 177.6 | 176 | 180 | 190.4 | 177.6 | 167.2 | 165.6 | 185.6 | 188.8 | 212 | 214.4 | 200 | 203.2 | 174.4 | 180 | 154.4 | 3905.6
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 135.6 | 123.6 | 106.4 | 98.8 | 100 | 108.8 | 129.6 | 156 | 177.2 | 176 | 180.4 | 190 | 178 | 166.8 | 166 | 185.2 | 189.2 | 212 | 214.4 | 200 | 203.2 | 174.4 | 179.6 | 154.4 | 3905.6
| 10 Мегра-АБЗ ао | 27 | 24.6 | 24 | 23.4 | 24.6 | 26.4 | 29.4 | 32.4 | 32.4 | 36.6 | 37.2 | 36 | 36 | 33.6 | 34.2 | 37.2 | 37.2 | 36 | 36 | 36.6 | 37.8 | 35.4 | 31.8 | 30.6 | 776.4
| 10 Мегра-АБЗ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао | 24.4 | 23.2 | 21.6 | 20.8 | 21.6 | 24.4 | 30 | 33.2 | 44 | 41.6 | 36.8 | 37.2 | 36.8 | 39.6 | 35.2 | 36.4 | 40.8 | 43.6 | 44.8 | 37.6 | 38 | 34.8 | 32 | 28 | 806.4
| 10 Мегра-Мегра ао | 40 | 40 | 38.8 | 34.4 | 34.4 | 38 | 45.6 | 62 | 69.2 | 68.4 | 69.2 | 72.4 | 68 | 64 | 61.2 | 61.2 | 66.4 | 71.2 | 72 | 70.8 | 69.2 | 65.2 | 62.4 | 47.2 | 1391.2
| 10 Мегра-Нижний склад ао | 43.8 | 36 | 21 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 23.4 | 27 | 30.6 | 28.2 | 36.6 | 43.8 | 36 | 28.2 | 34.8 | 49.8 | 43.2 | 59.4 | 61.2 | 54 | 56.4 | 38.4 | 52.2 | 48 | 910.2
| 110 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап | 148.5 | 135.3 | 122.1 | 108.9 | 115.5 | 122.1 | 141.9 | 168.3 | 188.1 | 188.1 | 191.4 | 204.6 | 191.4 | 178.2 | 178.2 | 194.7 | 201.3 | 224.4 | 227.7 | 211.2 | 214.5 | 188.1 | 191.4 | 168.3 | 4204.2
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 148.5 | 136.95 | 120.45 | 110.55 | 113.85 | 122.1 | 141.9 | 168.3 | 189.75 | 188.1 | 191.4 | 202.95 | 189.75 | 179.85 | 178.2 | 196.35 | 201.3 | 224.4 | 226.05 | 211.2 | 216.15 | 186.45 | 193.05 | 166.65 | 4204.2
| Сумма | 703.608 | 644.266 | 561.382 | 515.058 | 529.766 | 571.032 | 672.008 | 803.816 | 909.458 | 903.632 | 923.608 | 977.966 | 914.158 | 858.058 | 854.032 | 947.058 | 968.808 | 1083.616 | 1097.158 | 1022.032 | 1039.058 | 897.758 | 923.066 | 798.182 | 20118.584
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч