## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап | [24 empty] | 0
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап | 93.6 | 91.2 | 88 | 88 | 84.8 | 84 | 80.8 | 84 | 84.8 | 83.2 | 90.4 | 98.4 | 96 | 89.6 | 90.4 | 88 | 92 | 94.4 | 94.4 | 100 | 92.8 | 91.2 | 92.8 | 91.2 | 2164
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 94 | 91.2 | 87.6 | 88.4 | 84.8 | 84 | 80.4 | 84.4 | 84.8 | 82.8 | 90.8 | 98 | 96.4 | 89.2 | 90.8 | 88.4 | 91.6 | 94.4 | 94 | 100.8 | 92 | 92 | 92.4 | 91.2 | 2164.4
| 10 Мегра-АБЗ ао | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | 13.8 | 16.2 | 16.8 | 15 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 14.4 | 13.8 | 16.2 | 15 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 332.4
| 10 Мегра-АБЗ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 12 | 12.4 | 14.4 | 12.8 | 12.8 | 12 | 12 | 13.2 | 13.6 | 15.2 | 14.8 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 319.6
| 10 Мегра-Мегра ао | 40.8 | 40.4 | 39.2 | 40 | 38.4 | 38.8 | 36.8 | 38.4 | 38 | 38.8 | 40.8 | 44 | 43.6 | 40.4 | 38.8 | 39.2 | 40 | 40.4 | 40.4 | 44 | 40.8 | 40.4 | 38.8 | 38.4 | 959.6
| 10 Мегра-Нижний склад ао | 24.6 | 21.6 | 20.4 | 19.8 | 19.2 | 18.6 | 18.6 | 19.8 | 19.8 | 18 | 22.2 | 23.4 | 22.2 | 19.8 | 26.4 | 23.4 | 24 | 26.4 | 23.4 | 25.2 | 22.8 | 24.6 | 27 | 26.4 | 537.6
| 110 Мегра Т 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап | 171.6 | 165 | 165 | 165 | 158.4 | 158.4 | 151.8 | 155.1 | 155.1 | 148.5 | 158.4 | 174.9 | 168.3 | 161.7 | 158.4 | 155.1 | 158.4 | 165 | 161.7 | 171.6 | 161.7 | 161.7 | 165 | 161.7 | 3877.5
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 169.95 | 166.65 | 163.35 | 165 | 158.4 | 158.4 | 151.8 | 156.75 | 153.45 | 148.5 | 160.05 | 173.25 | 169.95 | 160.05 | 158.4 | 155.1 | 160.05 | 163.35 | 161.7 | 171.6 | 161.7 | 163.35 | 163.35 | 163.35 | 3877.5
| Сумма | 623.15 | 604.25 | 591.75 | 594.4 | 570.8 | 568 | 545.6 | 564.05 | 561.95 | 544.4 | 588.85 | 642.55 | 626.05 | 588.55 | 587.8 | 573.8 | 592.45 | 611.95 | 604.6 | 644.2 | 599.6 | 599.25 | 605.75 | 598.85 | 14232.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч