## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 1 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 23.86
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 6.88
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 81.9 | 85.05 | 72.45 | 55.65 | 69.3 | 53.55 | 70.35 | 56.7 | 65.1 | 66.15 | 75.6 | 69.3 | 57.75 | 64.05 | 58.8 | 64.05 | 69.3 | 67.2 | 69.3 | 56.7 | 60.9 | 67.2 | 59.85 | 92.4 | 1608.6
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 58.8 | 54.6 | 45.15 | 47.25 | 38.85 | 45.15 | 51.45 | 48.3 | 91.35 | 99.75 | 101.85 | 98.7 | 78.75 | 103.95 | 93.45 | 82.95 | 89.25 | 65.1 | 64.05 | 59.85 | 71.4 | 79.8 | 75.6 | 70.35 | 1715.7
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 76.8 | 80.64 | 70.08 | 50.88 | 65.28 | 49.92 | 67.2 | 51.84 | 62.4 | 62.4 | 71.04 | 66.24 | 54.72 | 59.52 | 55.68 | 60.48 | 65.28 | 63.36 | 66.24 | 52.8 | 56.64 | 63.36 | 56.64 | 88.32 | 1517.76
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 54.72 | 50.88 | 41.28 | 43.2 | 35.52 | 41.28 | 47.04 | 44.16 | 87.36 | 96 | 98.88 | 94.08 | 74.88 | 98.88 | 91.2 | 77.76 | 85.44 | 61.44 | 60.48 | 55.68 | 67.2 | 76.8 | 72 | 65.28 | 1621.44
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 5.22 | 2.97 | 2.97 | 3.33 | 2.7 | 3.51 | 4.59 | 4.59 | 8.73 | 8.01 | 6.3 | 5.4 | 7.11 | 7.02 | 8.19 | 8.91 | 7.65 | 8.01 | 7.29 | 8.55 | 7.2 | 5.94 | 7.29 | 6.66 | 148.14
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.6 | 0.72 | 0.96 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 1.2 | 0.72 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 0.6 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 1.32 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 19.56
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 19.44 | 18.72 | 9 | 8.88 | 8.88 | 9.96 | 12 | 19.68 | 47.04 | 62.52 | 65.04 | 64.44 | 40.32 | 65.52 | 58.92 | 52.08 | 39.6 | 29.28 | 35.52 | 22.92 | 42.6 | 39.36 | 39.84 | 31.32 | 842.88
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 64.32 | 70.8 | 59.76 | 43.2 | 56.16 | 40.2 | 54.24 | 38.64 | 47.16 | 48.24 | 56.16 | 52.44 | 39 | 47.64 | 42 | 45.36 | 47.52 | 44.52 | 45.24 | 35.64 | 37.92 | 44.4 | 41.64 | 76.08 | 1178.28
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 1.08
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.72
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 29.34 | 27.36 | 28.08 | 29.88 | 22.32 | 26.46 | 29.52 | 18.9 | 30.06 | 24.3 | 25.56 | 23.22 | 25.38 | 25.2 | 21.6 | 16.2 | 36.72 | 22.5 | 16.02 | 22.68 | 16.38 | 29.34 | 23.58 | 26.46 | 597.06
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 11.43 | 9.09 | 8.01 | 6.66 | 8.1 | 8.19 | 11.16 | 12.6 | 13.68 | 13.14 | 13.41 | 12.78 | 13.86 | 10.89 | 12.24 | 13.5 | 16.92 | 17.19 | 20.07 | 16.02 | 17.91 | 17.01 | 13.95 | 10.8 | 308.61
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 403.99 | 402.33 | 339.04 | 291.07 | 309.03 | 280.28 | 349.75 | 297.31 | 455 | 482.39 | 516.34 | 488.72 | 394.29 | 485.23 | 444.4 | 423.11 | 460 | 380.68 | 386.27 | 333.46 | 380.27 | 425.51 | 392.41 | 469.69 | 9590.57
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч