## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 92.4 | 106.05 | 88.2 | 59.85 | 100.8 | 64.05 | 90.3 | 67.2 | 66.15 | 70.35 | 77.7 | 76.65 | 64.05 | 76.65 | 67.2 | 77.7 | 85.05 | 78.75 | 77.7 | 63 | 59.85 | 78.75 | 65.1 | 90.3 | 1843.8
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 91.35 | 86.1 | 77.7 | 76.65 | 56.7 | 71.4 | 70.35 | 63 | 115.5 | 117.6 | 133.35 | 124.95 | 114.45 | 132.3 | 127.05 | 102.9 | 121.8 | 87.15 | 88.2 | 81.9 | 99.75 | 132.3 | 119.7 | 90.3 | 2382.45
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 90.24 | 102.72 | 87.36 | 57.6 | 98.88 | 62.4 | 88.32 | 66.24 | 64.32 | 69.12 | 75.84 | 74.88 | 62.4 | 74.88 | 66.24 | 75.84 | 83.52 | 77.76 | 76.8 | 60.48 | 59.52 | 76.8 | 63.36 | 88.32 | 1803.84
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 87.36 | 84.48 | 73.92 | 73.92 | 53.76 | 69.12 | 68.16 | 60.48 | 112.32 | 117.12 | 130.56 | 122.88 | 110.4 | 129.6 | 124.8 | 101.76 | 119.04 | 84.48 | 86.4 | 79.68 | 97.92 | 129.6 | 117.12 | 86.4 | 2321.28
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 3.87 | 3.69 | 3.96 | 3.87 | 3.69 | 3.6 | 3.6 | 3.69 | 3.87 | 3.6 | 3.42 | 3.69 | 4.05 | 3.78 | 3.87 | 4.32 | 4.05 | 4.5 | 4.14 | 4.23 | 4.32 | 4.23 | 4.14 | 4.05 | 94.23
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 1.32 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.32 | 1.44 | 1.32 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.44 | 1.32 | 30.72
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 51.96 | 52.56 | 37.68 | 36.12 | 34.32 | 33.84 | 32.16 | 36.96 | 80.76 | 99.12 | 100.44 | 103.8 | 73.56 | 104.52 | 92.04 | 83.76 | 72 | 51.6 | 67.08 | 45.72 | 79.08 | 77.16 | 80.64 | 68.28 | 1595.16
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 83.4 | 95.88 | 79.32 | 50.52 | 91.68 | 54.48 | 80.4 | 58.44 | 57.36 | 61.08 | 68.16 | 66.36 | 53.4 | 66.48 | 57.48 | 68.28 | 75.36 | 69.12 | 67.92 | 52.8 | 50.16 | 68.52 | 56.04 | 81.48 | 1614.12
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 32.22 | 26.64 | 31.5 | 32.76 | 15.84 | 30.42 | 32.04 | 19.26 | 28.08 | 13.86 | 27 | 14.58 | 33.12 | 20.7 | 28.98 | 13.5 | 43.56 | 27.9 | 14.76 | 29.52 | 13.86 | 47.88 | 32.04 | 14.4 | 624.42
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 5.76 | 5.76 | 5.94 | 5.49 | 6.21 | 6.39 | 6.39 | 5.94 | 6.03 | 6.84 | 7.11 | 7.2 | 7.92 | 7.11 | 7.11 | 6.39 | 7.47 | 7.38 | 7.83 | 7.2 | 7.65 | 7.2 | 6.03 | 5.67 | 160.02
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 539.88 | 565.32 | 487.02 | 398.34 | 463.2 | 397.14 | 473.04 | 382.53 | 535.47 | 559.77 | 624.78 | 596.31 | 524.67 | 617.22 | 575.85 | 535.65 | 612.93 | 489.72 | 492.15 | 425.85 | 473.31 | 623.76 | 545.61 | 530.52 | 12470.04
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч