## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 0.424 | 0.424 | 0.428 | 0.426 | 0.426 | 0.424 | 0.42 | 0.42 | 0.418 | 0.42 | 0.422 | 0.422 | 0.428 | 0.418 | 0.418 | 0.414 | 0.418 | 0.418 | 0.418 | 0.422 | 0.42 | 0.424 | 0.422 | 0.422 | 10.116
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 120 | 111.8 | 104.8 | 101.4 | 101.4 | 108.2 | 215.6 | 266.8 | 215.2 | 150 | 158.2 | 148.2 | 167.2 | 283 | 169.8 | 261 | 162.2 | 163 | 158.8 | 162.2 | 160.6 | 153 | 146.4 | 130.2 | 3919
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.1 | 5 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 5.9 | 5 | 4 | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 4 | 3.2 | 95
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 24.6 | 24.2 | 23.5 | 22.9 | 23.2 | 25.8 | 30.6 | 30.8 | 38 | 37.7 | 40.4 | 38.5 | 37.8 | 38 | 36.8 | 39.6 | 39.1 | 39.7 | 38.9 | 43.8 | 44.5 | 39.3 | 33 | 27.5 | 818.2
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 14 | 12.4 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 14.9 | 15.8 | 17.9 | 18.7 | 20.6 | 24.4 | 22.7 | 21.2 | 19.5 | 20.5 | 21.2 | 19.8 | 21 | 24.6 | 24.8 | 22.4 | 20.3 | 18.7 | 16 | 451.4
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 46.3 | 44.1 | 37.6 | 35 | 34.1 | 37.6 | 137 | 181.8 | 119 | 50.9 | 51.8 | 51.5 | 70.1 | 186.4 | 70 | 158.7 | 63.4 | 59.1 | 51 | 49.3 | 47.9 | 48 | 49.7 | 44.7 | 1725
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 31.5 | 27.5 | 27.2 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 26.3 | 30.9 | 34.8 | 35.3 | 36.4 | 31.7 | 33.7 | 33.9 | 35.7 | 35.4 | 35 | 39 | 38.7 | 39.3 | 40.5 | 39.3 | 40.4 | 37.8 | 808.9
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 239.724 | 223.424 | 209.628 | 202.526 | 202.726 | 216.124 | 430.72 | 532.82 | 429.918 | 299.32 | 315.922 | 296.222 | 333.928 | 565.118 | 339.118 | 521.314 | 323.918 | 325.618 | 316.918 | 324.022 | 320.62 | 305.524 | 292.622 | 259.822 | 7827.616
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч