## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 118.6 | 118.4 | 122.8 | 111.4 | 105.6 | 103.8 | 178.4 | 199 | 154.6 | 102.4 | 114.4 | 115.2 | 151 | 214.4 | 135.4 | 190.8 | 120.2 | 117.6 | 117.2 | 125.2 | 114 | 116.2 | 120.4 | 111.4 | 3178.4
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 10.8 | 10.6 | 11 | 10.7 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 11.2 | 11 | 10.9 | 10.3 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | 10.8 | 262.2
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 33.1 | 33.9 | 35.9 | 33.8 | 32.3 | 32 | 31.2 | 31.9 | 31.4 | 30.9 | 33.3 | 35.7 | 39 | 35.9 | 34.9 | 33.5 | 34.7 | 35.1 | 35.2 | 40.4 | 36.7 | 35.9 | 34 | 32.3 | 823
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 12.3 | 12.2 | 13.3 | 12.4 | 11.9 | 11.8 | 11.1 | 11.8 | 11.1 | 12.1 | 12.2 | 12.5 | 12.9 | 12.4 | 12.8 | 11.3 | 11.5 | 12 | 13.9 | 13.7 | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 11.5 | 294.1
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 66.1 | 65.3 | 62.6 | 56.9 | 54.1 | 54.1 | 133.4 | 151.9 | 109 | 56.1 | 64 | 60.2 | 88.3 | 160.8 | 81.7 | 142.2 | 68.3 | 64 | 60.1 | 59.7 | 55.6 | 58.8 | 64.1 | 60.2 | 1897.5
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 14.3 | 15 | 17.7 | 15.9 | 12.8 | 11.2 | 10.1 | 11.3 | 10.6 | 10.4 | 12.2 | 14.9 | 18.5 | 14.7 | 13 | 12 | 13.5 | 14.3 | 16.1 | 18.5 | 16 | 16.8 | 16.8 | 15.3 | 341.9
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 255.2 | 255.4 | 263.3 | 241.1 | 228.1 | 224.3 | 375.7 | 416.9 | 328 | 223.3 | 247.3 | 249.3 | 320.1 | 449.1 | 288.9 | 400.5 | 259.4 | 254 | 253.4 | 267.8 | 245.6 | 250.6 | 258.3 | 241.5 | 6797.1
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч