## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 0.888 | 0.888 | 0.888 | 0.888 | 0.888 | 0.888 | 0.864 | 0.888 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.888 | 0.888 | 0.864 | 0.864 | 0.888 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.888 | 0.864 | 0.888 | 0.864 | 21.024
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 6.096
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 255.15 | 226.8 | 203.7 | 194.25 | 199.5 | 206.85 | 280.35 | 286.65 | 315 | 337.05 | 348.6 | 369.6 | 328.65 | 327.6 | 321.3 | 337.05 | 318.15 | 341.25 | 340.2 | 365.4 | 372.75 | 320.25 | 321.3 | 291.9 | 7209.3
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 43.05
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5.6
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 1204 | 1412.6 | 1400 | 1220.8 | 1752.8 | 1498 | 1040.2 | 656.6 | 767.2 | 578.2 | 966 | 704.2 | 1120 | 821.8 | 1090.6 | 863.8 | 1003.8 | 784 | 943.6 | 656.6 | 1087.8 | 512.4 | 641.2 | 875 | 23601.2
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 251.52 | 220.8 | 199.68 | 189.12 | 193.92 | 203.52 | 275.52 | 283.2 | 310.08 | 333.12 | 344.64 | 366.72 | 324.48 | 323.52 | 316.8 | 333.12 | 313.92 | 337.92 | 335.04 | 361.92 | 368.64 | 316.8 | 316.8 | 288 | 7108.8
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 62.88 | 48.96 | 47.04 | 41.76 | 42.72 | 42.72 | 54.24 | 58.56 | 76.32 | 81.12 | 82.08 | 78.24 | 80.16 | 81.6 | 82.08 | 75.84 | 80.16 | 73.44 | 76.32 | 78.24 | 79.2 | 72 | 71.04 | 54.72 | 1621.44
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 134.88 | 115.44 | 107.52 | 102 | 103.68 | 121.68 | 156.72 | 169.68 | 185.28 | 200.88 | 204.96 | 212.64 | 202.08 | 184.32 | 189.6 | 197.28 | 190.8 | 201.12 | 206.64 | 211.2 | 204.48 | 196.8 | 194.64 | 165.6 | 4159.92
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 15.24 | 13.8 | 15.36 | 14.28 | 14.52 | 20.88 | 30.84 | 36.48 | 34.44 | 37.68 | 35.52 | 36 | 26.28 | 25.44 | 26.16 | 26.4 | 25.68 | 32.4 | 35.52 | 36.72 | 37.32 | 34.32 | 31.32 | 26.4 | 669
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 36.96 | 41.76 | 27.84 | 30.48 | 31.68 | 15.84 | 32.16 | 16.08 | 12.72 | 11.52 | 19.92 | 37.44 | 13.92 | 30.24 | 17.76 | 31.2 | 16.08 | 28.56 | 15.36 | 33.84 | 45.36 | 11.52 | 18.48 | 38.88 | 615.6
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.4
| Сумма | 1964.098 | 2083.412 | 2005.658 | 1795.942 | 2342.288 | 2113.792 | 1872.208 | 1513.518 | 1704.268 | 1581.988 | 2003.874 | 1808.092 | 2099.038 | 1797.748 | 2046.718 | 1866.868 | 1950.768 | 1802.134 | 1956.258 | 1747.364 | 2197.752 | 1467.318 | 1599.648 | 1742.678 | 45063.43
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч