## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.664 | 2.688 | 2.712 | 2.688 | 2.712 | 2.664 | 2.64 | 2.64 | 2.568 | 2.544 | 2.592 | 2.664 | 2.664 | 2.592 | 2.544 | 2.544 | 2.568 | 2.544 | 2.568 | 2.568 | 2.616 | 2.592 | 2.616 | 2.616 | 62.808
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 229.95 | 249.9 | 231 | 246.75 | 242.55 | 207.9 | 238.35 | 213.15 | 213.15 | 206.85 | 216.3 | 263.55 | 228.9 | 245.7 | 219.45 | 242.55 | 214.2 | 236.25 | 217.35 | 258.3 | 259.35 | 197.4 | 212.1 | 241.5 | 5532.45
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 3.15 | 3.15 | 4.2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.1 | 3.15 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 55.65
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 144.2 | 148.4 | 95.2 | 254.8 | 16.8 | 44.8 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5.6 | 12.6 | 0 | 803.6
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 162.4 | 4.2 | 131.6 | 33.6 | 100.8 | 106.4 | 369.6 | 476 | 522.2 | 733.6 | 597.8 | 322 | 361.2 | 327.6 | 492.8 | 659.4 | 593.6 | 501.2 | 726.6 | 250.6 | 683.2 | 214.2 | 193.2 | 359.8 | 8923.6
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 228.48 | 248.64 | 228.48 | 244.8 | 240.96 | 207.36 | 236.16 | 212.16 | 211.2 | 205.44 | 215.04 | 262.08 | 226.56 | 244.8 | 217.92 | 240.96 | 213.12 | 235.2 | 215.04 | 257.28 | 258.24 | 195.84 | 210.24 | 240 | 5496
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 60.48 | 57.12 | 57.6 | 55.68 | 55.2 | 51.36 | 53.76 | 50.88 | 59.04 | 53.76 | 58.08 | 62.4 | 63.84 | 56.16 | 60 | 50.88 | 54.24 | 49.44 | 48.96 | 53.76 | 55.2 | 49.44 | 53.76 | 52.32 | 1323.36
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 117.6 | 117.36 | 117.6 | 115.68 | 112.8 | 113.52 | 110.88 | 117.84 | 120 | 114.96 | 120.24 | 124.56 | 125.52 | 119.28 | 118.56 | 121.68 | 119.52 | 122.64 | 125.52 | 123.6 | 121.2 | 114.96 | 116.88 | 115.68 | 2848.08
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 26.52 | 26.64 | 27.12 | 26.76 | 26.52 | 25.92 | 26.16 | 27.24 | 24.24 | 22.92 | 24.36 | 24.84 | 26.28 | 25.08 | 24.12 | 24.24 | 23.88 | 23.64 | 25.92 | 27.72 | 26.4 | 25.44 | 24.24 | 25.2 | 611.4
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 20.88 | 43.68 | 23.04 | 43.2 | 42.96 | 13.2 | 41.76 | 12.96 | 5.04 | 10.56 | 7.92 | 46.56 | 7.68 | 40.8 | 12 | 40.8 | 12 | 35.76 | 11.76 | 48.72 | 50.88 | 3.36 | 12.24 | 42.96 | 630.72
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.44 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 26.88
| Сумма | 997.524 | 902.978 | 919.992 | 1028.308 | 845.652 | 777.474 | 1112.01 | 1117.22 | 1159.448 | 1352.644 | 1245.632 | 1131.314 | 1078.034 | 1065.072 | 1150.694 | 1385.064 | 1236.188 | 1208.684 | 1376.778 | 1027.248 | 1460.386 | 811.892 | 841.176 | 1083.136 | 26314.548
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч