## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.924 | 0.912 | 0.9 | 0.912 | 0.9 | 0.9 | 0.888 | 0.888 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.888 | 0.888 | 0.888 | 0.888 | 0.876 | 0.9 | 0.888 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 21.576
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 99.6 | 101.6 | 92 | 96.8 | 88.4 | 102.4 | 109.2 | 103.2 | 109.2 | 124.8 | 132 | 132.4 | 137.2 | 120.4 | 119.6 | 126 | 112.8 | 94.4 | 99.2 | 95.2 | 102.8 | 110.4 | 110 | 96.8 | 2616.4
| 10 Устье-Запань ао RS | 54.8 | 60 | 53.2 | 59.6 | 51.6 | 60.8 | 59.2 | 58.4 | 54.8 | 55.6 | 57.2 | 65.6 | 68.4 | 58 | 57.2 | 60.4 | 55.2 | 50.4 | 55.2 | 55.2 | 60.4 | 54.4 | 57.6 | 50.8 | 1374
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 45.2 | 41.2 | 38.4 | 37.2 | 37.2 | 40.8 | 50 | 44.8 | 54.4 | 69.2 | 74.8 | 66.8 | 68.8 | 62.4 | 62.4 | 65.2 | 58 | 43.6 | 44 | 40.4 | 42 | 56 | 52 | 46.4 | 1241.2
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 105.6 | 105.6 | 99 | 105.6 | 92.4 | 105.6 | 118.8 | 105.6 | 118.8 | 125.4 | 138.6 | 138.6 | 145.2 | 125.4 | 125.4 | 132 | 118.8 | 99 | 99 | 105.6 | 105.6 | 118.8 | 112.2 | 105.6 | 2752.2
| Сумма | 306.112 | 309.312 | 283.512 | 300.124 | 270.512 | 310.5 | 338.112 | 312.9 | 338.1 | 375.888 | 403.488 | 404.3 | 420.5 | 367.1 | 365.488 | 384.488 | 345.688 | 288.288 | 298.276 | 297.3 | 311.688 | 340.5 | 332.7 | 300.5 | 8005.376
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч