## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 48.8 | 50 | 51.2 | 52 | 48.4 | 47.2 | 42 | 40 | 35.2 | 34 | 40 | 46.8 | 48 | 39.2 | 36.8 | 38.4 | 34 | 32.8 | 32.8 | 39.6 | 38 | 38.8 | 42 | 40.4 | 996.4
| 10 Устье-Запань ао RS | 30 | 31.2 | 31.6 | 33.2 | 31.2 | 30.4 | 28 | 26.8 | 22.8 | 21.2 | 23.6 | 27.6 | 28.8 | 24.8 | 22.8 | 23.2 | 21.6 | 22.4 | 22.8 | 26.4 | 25.6 | 25.2 | 26 | 24.8 | 632
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 26.4 | 26.8 | 28 | 28.4 | 26 | 25.2 | 21.6 | 20.4 | 18 | 17.2 | 21.6 | 25.6 | 26.4 | 20 | 18.8 | 19.2 | 17.6 | 16 | 15.6 | 19.2 | 18 | 20 | 22 | 22 | 520
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 52.8 | 46.2 | 46.2 | 52.8 | 46.2 | 46.2 | 39.6 | 39.6 | 26.4 | 33 | 39.6 | 39.6 | 46.2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 26.4 | 39.6 | 33 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 937.2
| Сумма | 158 | 154.2 | 157 | 166.4 | 151.8 | 149 | 131.2 | 126.8 | 102.4 | 105.4 | 124.8 | 139.6 | 149.4 | 117 | 111.4 | 113.8 | 106.2 | 104.2 | 97.6 | 124.8 | 114.6 | 123.6 | 129.6 | 126.8 | 3085.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч