## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао | 1.008 | 1.008 | 1.056 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.056 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.056 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.056 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.056 | 24.432
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао | 1.2 | 1.344 | 1.2 | 1.152 | 1.2 | 1.152 | 1.248 | 1.728 | 1.776 | 1.44 | 1.488 | 1.536 | 1.776 | 1.536 | 1.488 | 1.488 | 1.584 | 1.488 | 1.632 | 1.68 | 1.536 | 1.536 | 1.392 | 1.2 | 34.8
| 10 Кириллов Т 1 ап | 1000 | 876 | 804 | 656 | 692 | 796 | 932 | 1208 | 1560 | 1520 | 1440 | 1364 | 1352 | 1284 | 1384 | 1384 | 1260 | 1200 | 1180 | 1172 | 1192 | 1212 | 1152 | 1092 | 27712
| 10 Кириллов Т 2 ап | 816 | 704 | 660 | 656 | 660 | 736 | 984 | 1376 | 1528 | 1580 | 1608 | 1588 | 1600 | 1520 | 1500 | 1472 | 1424 | 1408 | 1484 | 1460 | 1440 | 1440 | 1336 | 1076 | 30056
| 10 Кириллов-Вогнема ао | 108.8 | 100.4 | 100.4 | 96.8 | 101.2 | 124.4 | 174.4 | 204.8 | 197.2 | 229.6 | 235.2 | 221.2 | 225.2 | 206 | 220.8 | 232.8 | 209.6 | 196.8 | 202.8 | 201.6 | 193.2 | 179.6 | 168.8 | 143.6 | 4275.2
| 10 Кириллов-Горицы ао | 50.4 | 46.8 | 41.2 | 44.4 | 44.4 | 45.2 | 51.6 | 115.2 | 212.4 | 188.8 | 220 | 218.4 | 208 | 172.4 | 200.4 | 174.8 | 133.6 | 91.6 | 80.4 | 78.4 | 79.6 | 75.2 | 72 | 61.2 | 2706.4
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 340.8 | 286.8 | 265.2 | 277.2 | 273.6 | 298.8 | 385.2 | 562.8 | 613.2 | 632.4 | 637.2 | 638.4 | 637.2 | 643.2 | 597.6 | 591.6 | 608.4 | 618 | 622.8 | 602.4 | 579.6 | 585.6 | 532.8 | 433.2 | 12264
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао | 678 | 589.2 | 531.6 | 404.4 | 435.6 | 489.6 | 549.6 | 776.4 | 1054.8 | 997.2 | 908.4 | 868.8 | 874.8 | 799.2 | 880.8 | 876 | 753.6 | 716.4 | 668.4 | 668.4 | 669.6 | 696 | 650.4 | 688.8 | 17226
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао | 247.2 | 201.6 | 184.8 | 171.6 | 174 | 196.8 | 286.8 | 392.4 | 396 | 400.8 | 386.4 | 384 | 404.4 | 380.4 | 363.6 | 343.2 | 351.6 | 374.4 | 430.8 | 445.2 | 459.6 | 476.4 | 454.8 | 350.4 | 8257.2
| 10 Кириллов-Евсюнино ао | 67.2 | 60.8 | 59.2 | 52.8 | 50.4 | 51.2 | 59.2 | 73.6 | 91.2 | 100 | 110.4 | 97.6 | 100.8 | 107.2 | 109.6 | 106.4 | 100.8 | 89.6 | 96 | 95.2 | 93.6 | 98.4 | 94.4 | 81.6 | 2047.2
| 10 Кириллов-Евсюнино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Зауломское ао | 63 | 61.8 | 54.6 | 50.4 | 56.4 | 85.2 | 103.8 | 102 | 115.2 | 127.8 | 123.6 | 102 | 104.4 | 102.6 | 94.8 | 95.4 | 118.8 | 105.6 | 111 | 100.2 | 104.4 | 100.8 | 100.8 | 76.2 | 2260.8
| 10 Кириллов-Зауломское ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао | 62.4 | 57 | 55.2 | 57 | 57 | 61.8 | 79.8 | 93 | 103.2 | 121.8 | 121.8 | 123 | 115.2 | 112.8 | 110.4 | 119.4 | 113.4 | 120.6 | 138.6 | 127.2 | 120.6 | 114 | 98.4 | 82.2 | 2365.8
| 10 Кириллов-Суховерхово ао | 153.6 | 123.6 | 118.2 | 109.2 | 114 | 122.4 | 151.2 | 194.4 | 208.8 | 211.8 | 223.2 | 228.6 | 214.8 | 217.2 | 230.4 | 223.8 | 220.8 | 232.2 | 250.8 | 254.4 | 270.6 | 267 | 247.8 | 192 | 4780.8
| 10 Кириллов-Суховерхово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-СХТ ао | 18 | 18.6 | 21.6 | 18.6 | 18 | 18.6 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 29.4 | 29.4 | 24 | 24 | 23.4 | 30.6 | 28.8 | 28.2 | 27.6 | 28.2 | 22.8 | 22.8 | 21.6 | 26.4 | 28.2 | 590.4
| 10 Кириллов-Телецентр ао | 15 | 13.8 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 13 | 15 | 14.6 | 15.8 | 16 | 15.4 | 16.2 | 14.8 | 15.8 | 16.6 | 16.2 | 15.6 | 16.4 | 16 | 15.8 | 15.8 | 16.4 | 15.6 | 360.4
| 10 Кириллов-Шелково ао | 24 | 22.8 | 21 | 19.8 | 17.4 | 29.4 | 44.4 | 36.6 | 64.8 | 60 | 48 | 45 | 35.4 | 39.6 | 39 | 58.2 | 39 | 30.6 | 27.6 | 33.6 | 31.8 | 30.6 | 33 | 27 | 858.6
| 110 Кириллов СОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ап | 6435 | 7114.8 | 8230.2 | 8870.4 | 10962.6 | 11866.8 | 12850.2 | 13516.8 | 11127.6 | 8203.8 | 7827.6 | 6481.2 | 6138 | 7213.8 | 7048.8 | 7893.6 | 6210.6 | 6421.8 | 8415 | 9385.2 | 9075 | 8613 | 9959.4 | 10243.2 | 210104.4
| 110 Кириллов Т 1 ап | 1016.4 | 897.6 | 831.6 | 673.2 | 712.8 | 818.4 | 963.6 | 1227.6 | 1584 | 1544.4 | 1465.2 | 1386 | 1372.8 | 1306.8 | 1412.4 | 1399.2 | 1280.4 | 1227.6 | 1201.2 | 1201.2 | 1214.4 | 1227.6 | 1174.8 | 1108.8 | 28248
| 110 Кириллов Т 2 ап | 1148.4 | 1003.2 | 924 | 924 | 924 | 1016.4 | 1306.8 | 1795.2 | 2032.8 | 2626.8 | 2838 | 2811.6 | 2692.8 | 2046 | 2547.6 | 2653.2 | 2574 | 2442 | 2019.6 | 2006.4 | 1993.2 | 1953.6 | 1808.4 | 1478.4 | 45566.4
| 110 Кириллов-Белозерск ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап | 8170.8 | 8639.4 | 9636 | 10256.4 | 12335.4 | 13378.2 | 14836.8 | 16137 | 14064.6 | 11800.8 | 11642.4 | 10236.6 | 9761.4 | 10170.6 | 10447.8 | 11385 | 9616.2 | 9702 | 11286 | 12269.4 | 11972.4 | 11464.2 | 12546.6 | 12394.8 | 274150.8
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 5412 | 6230.4 | 7411.8 | 8197.2 | 10269.6 | 11068.2 | 11913 | 12295.8 | 9556.8 | 6666 | 6375.6 | 5095.2 | 4771.8 | 5913.6 | 5643 | 6501 | 4930.2 | 5207.4 | 7220.4 | 8203.8 | 7867.2 | 7385.4 | 8804.4 | 9134.4 | 182074.2
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 587.4 | 521.4 | 475.2 | 468.6 | 442.2 | 488.4 | 666.6 | 818.4 | 897.6 | 976.8 | 970.2 | 937.2 | 930.6 | 904.2 | 851.4 | 831.6 | 831.6 | 825 | 844.8 | 877.8 | 897.6 | 884.4 | 772.2 | 673.2 | 18374.4
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап | 310.8 | 277.2 | 252 | 252 | 243.6 | 264.6 | 306.6 | 399 | 478.8 | 1020.6 | 1218 | 1201.2 | 1075.2 | 495.6 | 1029 | 1167.6 | 1134 | 1029 | 512.4 | 520.8 | 533.4 | 499.8 | 453.6 | 378 | 15052.8
| 35 Кириллов-Кирилловская ао | 291.2 | 260.4 | 235.2 | 235.2 | 226.8 | 243.6 | 280 | 375.2 | 448 | 1027.6 | 1237.6 | 1226.4 | 1094.8 | 484.4 | 1044.4 | 1190 | 1153.6 | 1044.4 | 487.2 | 492.8 | 504 | 473.2 | 428.4 | 350 | 14834.4
| Сумма | 27018.608 | 28109.952 | 30928.056 | 32505.96 | 38826.008 | 42214.56 | 46967.304 | 51745.536 | 46379.984 | 40084.648 | 39684.696 | 35296.344 | 33752.584 | 34160.392 | 35804.696 | 38746.696 | 33111.192 | 33128.744 | 37327.04 | 40237.488 | 39332.944 | 37816.744 | 40934.2 | 40111.056 | 904225.432
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч