## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Кириллов Т 1 ап | 400 | 384 | 392 | 376 | 352 | 356 | 356 | 352 | 392 | 452 | 432 | 456 | 468 | 448 | 476 | 480 | 476 | 420 | 416 | 420 | 408 | 392 | 372 | 384 | 9860
| 10 Кириллов Т 2 ап | 632 | 612 | 620 | 608 | 584 | 588 | 580 | 652 | 656 | 696 | 704 | 768 | 780 | 756 | 732 | 784 | 756 | 716 | 724 | 672 | 644 | 624 | 604 | 612 | 16104
| 10 Кириллов-Вогнема ао | 152.4 | 150.4 | 151.6 | 148 | 145.2 | 144.4 | 144.8 | 157.2 | 151.6 | 157.6 | 157.6 | 163.6 | 169.6 | 162 | 151.6 | 162 | 166.8 | 159.6 | 164.4 | 150 | 149.2 | 148 | 143.6 | 147.2 | 3698.4
| 10 Кириллов-Горицы ао | 88.4 | 86.8 | 88 | 85.6 | 83.2 | 83.2 | 82.4 | 104.8 | 126 | 138 | 139.2 | 157.6 | 163.6 | 134.4 | 146.4 | 153.2 | 123.2 | 105.6 | 96.8 | 91.6 | 93.6 | 86.4 | 85.6 | 85.6 | 2629.2
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 184.8 | 177.6 | 178.8 | 180 | 169.2 | 170.4 | 164.4 | 186 | 180 | 194.4 | 205.2 | 225.6 | 224.4 | 242.4 | 224.4 | 253.2 | 244.8 | 230.4 | 235.2 | 212.4 | 188.4 | 186 | 177.6 | 181.2 | 4816.8
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао | 159.6 | 153.6 | 150 | 141.6 | 132 | 129.6 | 132 | 140.4 | 171.6 | 198 | 182.4 | 201.6 | 201.6 | 189.6 | 204 | 205.2 | 199.2 | 182.4 | 176.4 | 175.2 | 171.6 | 165.6 | 157.2 | 158.4 | 4078.8
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао | 122.4 | 120 | 118.8 | 115.2 | 112.8 | 112.8 | 111.6 | 124.8 | 120 | 122.4 | 123.6 | 130.8 | 138 | 130.8 | 123.6 | 130.8 | 135.6 | 134.4 | 141.6 | 133.2 | 133.2 | 127.2 | 123.6 | 121.2 | 3008.4
| 10 Кириллов-Евсюнино ао | 80 | 73.6 | 80 | 75.2 | 72 | 72 | 68 | 64.8 | 66.4 | 76.8 | 72.8 | 78.4 | 84.8 | 80 | 83.2 | 82.4 | 80 | 68 | 69.6 | 71.2 | 68 | 65.6 | 62.4 | 65.6 | 1760.8
| 10 Кириллов-Евсюнино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Зауломское ао | 41.4 | 40.8 | 41.4 | 37.8 | 36.6 | 37.8 | 39 | 36.6 | 40.8 | 53.4 | 57.6 | 52.2 | 58.8 | 52.8 | 60.6 | 58.8 | 60.6 | 40.2 | 44.4 | 42 | 46.2 | 38.4 | 37.8 | 40.2 | 1096.2
| 10 Кириллов-Зауломское ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао | 88.8 | 87 | 88.8 | 86.4 | 84.6 | 85.2 | 84.6 | 89.4 | 88.8 | 94.8 | 93.6 | 101.4 | 99.6 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 95.4 | 100.2 | 93.6 | 90.6 | 88.2 | 86.4 | 87 | 2205.6
| 10 Кириллов-Суховерхово ао | 109.2 | 108.6 | 110.4 | 107.4 | 105 | 103.2 | 102 | 99.6 | 100.8 | 109.8 | 106.2 | 113.4 | 115.2 | 116.4 | 115.2 | 117 | 119.4 | 115.8 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 114 | 105.6 | 105.6 | 2652.6
| 10 Кириллов-Суховерхово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-СХТ ао | 16.8 | 16.8 | 18 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 22.2 | 21 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 20.4 | 21 | 19.2 | 18.6 | 18 | 20.4 | 21 | 467.4
| 10 Кириллов-Телецентр ао | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 6.2
| 10 Кириллов-Шелково ао | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 13.2 | 15 | 15.6 | 15 | 18 | 19.8 | 16.8 | 17.4 | 16.2 | 18.6 | 17.4 | 20.4 | 18.6 | 13.8 | 13.8 | 15.6 | 15.6 | 13.2 | 13.8 | 13.2 | 378
| 110 Кириллов СОМВ ао | 1894.2 | 2508 | 2963.4 | 3154.8 | 3663 | 3696 | 3788.4 | 4197.6 | 2673 | 5359.2 | 5359.2 | 2699.4 | 2818.2 | 1933.8 | 2653.2 | 3682.8 | 3121.8 | 3610.2 | 4191 | 4738.8 | 3993 | 3227.4 | 3913.8 | 3663 | 83503.2
| 110 Кириллов СОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов Т 1 ап | 475.2 | 448.8 | 448.8 | 435.6 | 409.2 | 422.4 | 422.4 | 422.4 | 501.6 | 554.4 | 514.8 | 554.4 | 554.4 | 541.2 | 567.6 | 580.8 | 567.6 | 488.4 | 501.6 | 501.6 | 488.4 | 475.2 | 448.8 | 462 | 11787.6
| 110 Кириллов Т 2 ап | 937.2 | 910.8 | 910.8 | 897.6 | 871.2 | 871.2 | 871.2 | 1003.2 | 1016.4 | 1676.4 | 1966.8 | 2046 | 1966.8 | 1148.4 | 1795.2 | 2059.2 | 2019.6 | 1848 | 1122 | 1042.8 | 1003.2 | 976.8 | 937.2 | 924 | 30822
| 110 Кириллов-Белозерск ао | 3986.4 | 4633.2 | 5128.2 | 5326.2 | 5847.6 | 5867.4 | 5933.4 | 6177.6 | 4580.4 | 6613.2 | 6329.4 | 3570.6 | 3821.4 | 3729 | 3808.2 | 4560.6 | 4052.4 | 4752 | 6052.2 | 6679.2 | 5986.2 | 5253.6 | 6012.6 | 5781.6 | 124482.6
| 110 Кириллов-Белозерск ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 2369.4 | 2963.4 | 3438.6 | 3590.4 | 4085.4 | 4118.4 | 4224 | 4646.4 | 3174.6 | 5933.4 | 5900.4 | 3260.4 | 3392.4 | 2481.6 | 3240.6 | 4270.2 | 3702.6 | 4118.4 | 4705.8 | 5247 | 4507.8 | 3709.2 | 4375.8 | 4138.2 | 95594.4
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 3062.4 | 3069 | 3088.8 | 3082.2 | 3075.6 | 3069 | 3029.4 | 3009.6 | 2943.6 | 2976.6 | 2970 | 2950.2 | 2989.8 | 2963.4 | 2963.4 | 2963.4 | 2996.4 | 3022.8 | 3016.2 | 3009.6 | 3029.4 | 3036 | 3069 | 3062.4 | 72448.2
| 35 Кириллов Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап | 231 | 222.6 | 222.6 | 218.4 | 214.2 | 205.8 | 210 | 235.2 | 235.2 | 785.4 | 1033.2 | 1058.4 | 970.2 | 247.8 | 856.8 | 1079.4 | 1087.8 | 957.6 | 273 | 243.6 | 239.4 | 231 | 222.6 | 222.6 | 11503.8
| 35 Кириллов-Кирилловская ао | 187.6 | 182 | 182 | 179.2 | 170.8 | 168 | 170.8 | 190.4 | 190.4 | 747.6 | 999.6 | 1027.6 | 943.6 | 218.4 | 826 | 1033.2 | 1038.8 | 910 | 218.4 | 198.8 | 193.2 | 184.8 | 179.2 | 176.4 | 10516.8
| Сумма | 15233.6 | 16963.6 | 18435 | 18876.8 | 20243.8 | 20332.8 | 20550 | 21925 | 17447.2 | 26981.6 | 27385.6 | 19653.2 | 19996.6 | 15712 | 19165.8 | 22796.4 | 21087.2 | 22009.6 | 22401.6 | 23875.2 | 21585.6 | 19161 | 21149.2 | 20452.6 | 493421
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч