## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 7.28
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 55.8 | 52.2 | 49.8 | 50.4 | 51.6 | 59.4 | 78.6 | 92.4 | 100.2 | 105 | 103.8 | 98.4 | 102.6 | 97.2 | 92.4 | 86.4 | 91.8 | 100.8 | 102 | 109.2 | 96.6 | 87.6 | 76.8 | 64.2 | 2005.2
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 22.2 | 19.8 | 19.5 | 20.4 | 18.9 | 21.9 | 27.3 | 30 | 31.8 | 31.5 | 31.8 | 33.6 | 33.9 | 33.6 | 32.4 | 30.3 | 31.5 | 36 | 36.3 | 36.3 | 32.4 | 30.9 | 28.5 | 22.8 | 693.6
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 11.8 | 11 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 13 | 14.8 | 16 | 23.2 | 25 | 20.4 | 18.6 | 24.4 | 20.8 | 21.6 | 17.4 | 16.6 | 19.2 | 19 | 23 | 22.8 | 21.4 | 16.4 | 15.8 | 426.6
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 7.5 | 9.6 | 12.9 | 20.7 | 24.6 | 22.2 | 24.3 | 27.3 | 24.3 | 19.8 | 18.6 | 18.9 | 18.6 | 22.5 | 19.8 | 21.9 | 20.7 | 15.6 | 12.3 | 12.3 | 8.4 | 408
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 3.4 | 4 | 3 | 2.8 | 3.6 | 3 | 3.6 | 4 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 81.4
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 10 | 9.6 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | 9 | 11.4 | 16 | 19.2 | 20.2 | 19.6 | 18 | 21 | 20 | 16.2 | 15.6 | 16.8 | 21.4 | 20 | 23.6 | 20.6 | 19 | 16.4 | 14.4 | 383.4
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 68.25 | 64.05 | 60.9 | 58.8 | 60.9 | 69.3 | 80.85 | 95.55 | 102.9 | 106.05 | 100.8 | 105 | 106.05 | 108.15 | 100.8 | 105 | 100.8 | 106.05 | 111.3 | 110.25 | 115.5 | 107.1 | 95.55 | 77.7 | 2217.6
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 56.7 | 53.025 | 50.925 | 50.4 | 51.45 | 57.75 | 66.675 | 78.225 | 82.95 | 85.05 | 81.9 | 84.525 | 85.575 | 86.625 | 81.375 | 84.525 | 80.85 | 85.05 | 88.2 | 88.2 | 90.825 | 86.1 | 77.175 | 64.05 | 1798.125
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 236.56 | 221.085 | 211.635 | 210.21 | 215.35 | 246.16 | 304.425 | 357.675 | 386.35 | 400.8 | 389.9 | 385.725 | 396.425 | 388.865 | 366.975 | 361.725 | 365.15 | 392 | 403.81 | 416.35 | 399.235 | 367.9 | 326.635 | 270.26 | 8021.205
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч