## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 73.8 | 72.6 | 72 | 71.4 | 67.8 | 69 | 67.8 | 67.2 | 65.4 | 70.8 | 70.2 | 66.6 | 70.2 | 68.4 | 67.2 | 69 | 70.8 | 76.8 | 81 | 81 | 76.2 | 73.8 | 71.4 | 72 | 1712.4
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 34.8 | 33.3 | 33.9 | 33.9 | 31.8 | 32.4 | 31.8 | 30.3 | 29.1 | 32.7 | 31.5 | 30 | 32.4 | 31.8 | 31.2 | 31.8 | 31.5 | 34.5 | 36.6 | 37.2 | 35.1 | 33 | 33.3 | 33.3 | 787.2
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 13 | 12.2 | 14 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 14.2 | 14.8 | 15.2 | 16.2 | 14.6 | 15.2 | 14.2 | 14 | 336
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 14.7 | 15 | 14.4 | 14.4 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 15.3 | 15.3 | 14.7 | 14.1 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 15 | 15.9 | 15 | 15 | 14.7 | 13.8 | 14.4 | 347.7
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 2.4 | 2.6 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 64.4
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 9.4 | 9 | 9.6 | 10 | 9.4 | 9.8 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 11 | 12.2 | 12.2 | 13.2 | 11.6 | 11 | 10 | 10.4 | 246.6
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 52.5 | 52.5 | 51.45 | 54.6 | 55.65 | 56.7 | 55.65 | 57.75 | 57.75 | 54.6 | 54.6 | 57.75 | 57.75 | 59.85 | 58.8 | 56.7 | 54.6 | 53.55 | 54.6 | 51.45 | 54.6 | 56.7 | 59.85 | 57.75 | 1337.7
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 34.65 | 33.6 | 33.6 | 36.75 | 36.75 | 37.275 | 36.225 | 36.75 | 36.225 | 34.125 | 35.7 | 36.75 | 37.275 | 38.325 | 38.325 | 35.7 | 35.175 | 34.65 | 32.025 | 30.975 | 34.65 | 36.225 | 39.375 | 38.85 | 859.95
| Сумма | 237.85 | 234 | 232.55 | 237.45 | 231.3 | 234.975 | 230.475 | 231.6 | 227.775 | 233.725 | 232.7 | 230.6 | 238.425 | 238.875 | 235.425 | 233.4 | 233.975 | 243.5 | 249.725 | 247.825 | 244.35 | 243.225 | 244.725 | 243.5 | 5691.95
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч