## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.96 | 11.84 | 12.8 | 332.48 | 443.84 | 446.72 | 341.12 | 13.76 | 338.56 | 445.44 | 424.96 | 348.16 | 0.64 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.96 | 3164.8
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 0.254 | 0.256 | 0.254 | 0.256 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.256 | 0.536 | 0.656 | 0.648 | 0.466 | 0.456 | 0.458 | 0.448 | 0.454 | 0.454 | 0.45 | 0.458 | 0.454 | 0.452 | 0.454 | 0.454 | 0.456 | 9.792
| 10 Коврижино Т 3 ап | 294 | 264 | 238.8 | 235.2 | 231.6 | 248.4 | 292.8 | 375.6 | 451.2 | 646.8 | 718.8 | 703.2 | 685.2 | 472.8 | 649.2 | 664.8 | 652.8 | 632.4 | 494.4 | 505.2 | 517.2 | 484.8 | 438 | 360 | 11257.2
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 116.8 | 105.2 | 93.6 | 89.4 | 92 | 95.4 | 118.8 | 143.2 | 181.6 | 192 | 183.2 | 184 | 187.8 | 176.8 | 186.2 | 170 | 165.8 | 168.4 | 200 | 211.8 | 208.6 | 192.4 | 170.8 | 144.2 | 3778
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 166.2 | 238.8 | 238.2 | 210.6 | 9 | 195 | 239.4 | 238.8 | 209.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 1818.6
| 10 Коврижино-Кольцевая ао | 46.4 | 37.6 | 36 | 37.2 | 34.4 | 36 | 41.6 | 56.4 | 66.8 | 70 | 84.4 | 76 | 76 | 84.8 | 66.4 | 63.6 | 67.6 | 61.2 | 77.2 | 82.8 | 82.8 | 77.6 | 78 | 60.8 | 1501.6
| 10 Коврижино-Кольцевая ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 124.8 | 114.4 | 102.4 | 103.2 | 98.8 | 110.4 | 125.6 | 168.8 | 196.4 | 215.2 | 210.8 | 201.2 | 208.8 | 200 | 198.4 | 190 | 177.2 | 190.4 | 210.8 | 203.6 | 218.8 | 207.6 | 183.2 | 148.4 | 4109.2
| Сумма | 587.374 | 527.176 | 476.174 | 470.976 | 462.174 | 495.254 | 584.814 | 761.496 | 914.136 | 1623.336 | 1880.488 | 1849.786 | 1709.976 | 957.618 | 1634.208 | 1773.694 | 1727.614 | 1610.41 | 988.298 | 1008.974 | 1032.972 | 967.374 | 875.254 | 719.616 | 25639.192
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч