## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 0.32 | 0.32 | 0.64 | 0.32 | 0 | 0 | 0.64 | 10.24 | 10.24 | 437.76 | 644.16 | 657.92 | 584 | 6.4 | 504.64 | 662.08 | 661.44 | 565.12 | 0.96 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 4748.8
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | [24 empty] | 0
| 10 Коврижино Т 3 ап | 247.2 | 240 | 242.4 | 237.6 | 231.6 | 226.8 | 229.2 | 244.8 | 244.8 | 325.2 | 350.4 | 363.6 | 362.4 | 268.8 | 332.4 | 363.6 | 373.2 | 354 | 282 | 256.8 | 253.2 | 243.6 | 235.2 | 235.2 | 6744
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 93.8 | 91.6 | 92 | 89.8 | 87.8 | 87.4 | 86.8 | 96 | 96.8 | 95.6 | 92.2 | 95.6 | 100.4 | 98.8 | 90.2 | 94.4 | 97.2 | 98.8 | 109.8 | 98.4 | 96.6 | 92.6 | 91 | 90.4 | 2264
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 28.2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27 | 26.4 | 26.4 | 28.2 | 26.4 | 108.6 | 142.8 | 145.8 | 133.8 | 37.2 | 124.2 | 147 | 147.6 | 129.6 | 28.8 | 26.4 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27 | 1523.4
| 10 Коврижино-Кольцевая ао | 44.4 | 43.2 | 44 | 43.6 | 41.6 | 40.4 | 40.4 | 43.6 | 42.4 | 41.6 | 40.4 | 42.8 | 46.4 | 48.4 | 42 | 44.4 | 46.4 | 43.6 | 50.4 | 46 | 44.8 | 44 | 42 | 42.8 | 1049.6
| 10 Коврижино-Кольцевая ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 79.6 | 77.6 | 77.6 | 76 | 74 | 72 | 75.2 | 77.2 | 78.4 | 79.6 | 76 | 82 | 82.4 | 84.4 | 76.8 | 79.2 | 82.8 | 83.2 | 93.2 | 86 | 84.8 | 80.4 | 75.2 | 74 | 1907.6
| Сумма | 493.52 | 480.32 | 484.24 | 474.92 | 462 | 453 | 458.64 | 500.04 | 499.04 | 1088.36 | 1345.96 | 1387.72 | 1309.4 | 544 | 1170.24 | 1390.68 | 1408.64 | 1274.32 | 565.16 | 513.92 | 505.52 | 487.32 | 470.72 | 469.72 | 18237.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч