## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 11.4
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.136 | 0.116 | 0.112 | 0.124 | 0.124 | 0.11 | 0.126 | 0.14 | 0.124 | 0.134 | 0.138 | 0.12 | 0.148 | 0.112 | 0.114 | 0.138 | 0.112 | 0.126 | 0.134 | 0.13 | 0.158 | 0.134 | 0.122 | 0.142 | 3.074
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 325.2 | 304.8 | 314.4 | 288 | 315.6 | 362.4 | 440.4 | 526.8 | 553.2 | 556.8 | 538.8 | 512.4 | 547.2 | 562.8 | 523.2 | 513.6 | 506.4 | 511.2 | 561.6 | 597.6 | 552 | 523.2 | 465.6 | 384 | 11287.2
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 84.9 | 78.6 | 74.7 | 71.7 | 72.9 | 78 | 102.9 | 123.9 | 139.8 | 139.2 | 143.4 | 132.9 | 142.5 | 132.3 | 128.4 | 136.5 | 135.9 | 138 | 148.8 | 149.1 | 148.8 | 132.9 | 116.4 | 97.5 | 2850
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 105.8 | 100.8 | 117.6 | 94.6 | 107.8 | 139.4 | 161.8 | 179.2 | 201.6 | 196.8 | 187.8 | 170 | 198.6 | 208 | 186.4 | 189.8 | 182.8 | 183.2 | 202.8 | 213.8 | 190.4 | 186.4 | 162.8 | 127.4 | 3995.6
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 32 | 29.8 | 29.4 | 26.8 | 26 | 27.6 | 32.4 | 36.8 | 40.4 | 39.4 | 40.2 | 39.2 | 37.6 | 39.4 | 35.8 | 35 | 33.8 | 37 | 42.4 | 45 | 40.2 | 37.4 | 37.4 | 33.2 | 854.2
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 11.7 | 9.9 | 9 | 9 | 9.3 | 9.6 | 11.7 | 15 | 18.9 | 21.3 | 20.1 | 15.9 | 13.8 | 18.3 | 18.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.3 | 19.8 | 20.4 | 19.2 | 16.8 | 12.9 | 372.6
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 36.2 | 34.6 | 33.4 | 38.4 | 53 | 55.2 | 64.6 | 86.6 | 55.2 | 54 | 44 | 56.6 | 61.8 | 66.8 | 56.8 | 52.4 | 53 | 51.6 | 63 | 69.4 | 58.4 | 51.6 | 45.6 | 43 | 1285.2
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 52.4 | 48.2 | 48.4 | 45.4 | 43.6 | 50.8 | 63.8 | 82.8 | 94.2 | 102.8 | 101.8 | 94 | 90.8 | 95.8 | 94.2 | 79.2 | 80.8 | 81.4 | 84.4 | 97.6 | 90.8 | 93.6 | 84.2 | 67 | 1868
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 4012.8 | 4950 | 6177.6 | 6976.2 | 8976 | 9636 | 10203.6 | 10249.8 | 7227 | 4323 | 4138.2 | 2976.6 | 2626.8 | 3616.8 | 3465 | 4356 | 2824.8 | 3121.8 | 4969.8 | 5854.2 | 5636.4 | 5247 | 6798 | 7365.6 | 135729
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 4369.2 | 5286.6 | 6527.4 | 7306.2 | 9345.6 | 10051.8 | 10698.6 | 10824 | 7821 | 4910.4 | 4712.4 | 3517.8 | 3194.4 | 4210.8 | 4019.4 | 4903.8 | 3359.4 | 3656.4 | 5563.8 | 6494.4 | 6217.2 | 5808 | 7312.8 | 7788 | 147899.4
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 9030.816 | 10843.896 | 13332.452 | 14856.904 | 18950.404 | 20411.39 | 21780.366 | 22125.52 | 16151.904 | 10344.314 | 9927.318 | 7516 | 6914.128 | 8951.552 | 8528.394 | 10284.618 | 7195.152 | 7798.906 | 11655.514 | 13541.51 | 12955.278 | 12099.914 | 15040.162 | 15919.262 | 306155.674
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч