## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.142 | 0.122 | 0.122 | 0.13 | 0.13 | 0.118 | 0.132 | 0.144 | 0.128 | 0.142 | 0.144 | 0.13 | 0.15 | 0.116 | 0.118 | 0.138 | 0.118 | 0.134 | 0.144 | 0.144 | 0.166 | 0.146 | 0.132 | 0.144 | 3.234
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 376.8 | 372 | 392.4 | 364.8 | 367.2 | 387.6 | 379.2 | 400.8 | 368.4 | 384 | 386.4 | 363.6 | 394.8 | 384 | 374.4 | 368.4 | 382.8 | 399.6 | 423.6 | 442.8 | 415.2 | 390 | 375.6 | 370.8 | 9265.2
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 89.7 | 87 | 87.6 | 84.3 | 83.1 | 81.9 | 82.5 | 85.5 | 82.5 | 92.4 | 93 | 84.9 | 89.1 | 87.6 | 85.5 | 87.9 | 93.9 | 99 | 102 | 100.5 | 96.6 | 90.3 | 88.2 | 87 | 2142
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 97 | 97.8 | 115.8 | 94.6 | 99.4 | 117.4 | 108.4 | 121 | 115.8 | 102.6 | 100.4 | 88.4 | 111.6 | 110.6 | 107.8 | 104.2 | 102.4 | 105.8 | 110 | 131.8 | 121.8 | 109.8 | 100.8 | 95.8 | 2571
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 40.6 | 40.2 | 41 | 39.8 | 38.2 | 37.8 | 37.8 | 37.4 | 35.8 | 39.6 | 40.8 | 39.2 | 39 | 38.2 | 37.6 | 38.2 | 40.4 | 42.4 | 44.4 | 43 | 42 | 41.2 | 40.4 | 39.6 | 954.6
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 23.7 | 22.8 | 23.4 | 22.8 | 21.6 | 21.6 | 21 | 20.1 | 19.2 | 21.6 | 22.2 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 21.6 | 22.5 | 23.7 | 24.6 | 26.7 | 24 | 23.7 | 22.8 | 22.5 | 533.7
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 53.4 | 52.6 | 53.6 | 52.2 | 55 | 60.8 | 63 | 71.6 | 48.8 | 57 | 54.6 | 58.6 | 63.8 | 60.4 | 54.8 | 50 | 53.6 | 56.4 | 68.2 | 64.8 | 54.2 | 54.2 | 53.4 | 53.4 | 1368.4
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 73.6 | 72.2 | 73.4 | 71.6 | 70.2 | 68.8 | 68.4 | 65.8 | 68 | 73 | 77 | 73.6 | 71.8 | 68.4 | 69.6 | 68.8 | 71.4 | 73.8 | 76 | 77.8 | 77.2 | 73.6 | 71.6 | 73.2 | 1728.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 547.8 | 244.2 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 6.6 | 26.4 | 19.8 | 231 | 39.6 | 0 | 39.6 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 1306.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 99 | 693 | 1254 | 1960.2 | 2072.4 | 2191.2 | 2640 | 996.6 | 3940.2 | 3834.6 | 732.6 | 904.2 | 46.2 | 924 | 2283.6 | 1115.4 | 1650 | 2659.8 | 3267 | 2296.8 | 963.6 | 2178 | 1894.2 | 40596.6
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 6.6 | 52.8 | 462 | 1504.8 | 1630.2 | 1788.6 | 2224.2 | 752.4 | 3537.6 | 3339.6 | 158.4 | 290.4 | 0 | 528 | 1735.8 | 693 | 772.2 | 2211 | 2805 | 1755.6 | 594 | 1551 | 1333.2 | 29726.4
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 897.6 | 369.6 | 79.2 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 19.8 | 138.6 | 118.8 | 442.2 | 85.8 | 0 | 85.8 | 85.8 | 0 | 0 | 19.8 | 46.2 | 13.2 | 26.4 | 2659.8
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 2200.342 | 1464.122 | 1638.722 | 2518.83 | 4199.83 | 4478.618 | 4740.232 | 5666.544 | 2725.228 | 8248.142 | 7975.144 | 1784.83 | 2124.15 | 1489.116 | 2327.318 | 4758.638 | 2700.918 | 3335.234 | 5719.744 | 6959.544 | 4903.366 | 2406.546 | 4495.132 | 3996.244 | 92856.534
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч