## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.212
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 0.524 | 0.52 | 0.524 | 0.52 | 0.516 | 0.52 | 0.516 | 0.512 | 0.532 | 0.516 | 0.532 | 0.544 | 0.512 | 0.508 | 0.504 | 0.512 | 0.508 | 0.516 | 0.512 | 0.516 | 0.512 | 0.512 | 0.516 | 0.52 | 12.424
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 119.2 | 93.6 | 110.4 | 123.6 | 130.8 | 142.4 | 153.6 | 161.6 | 177.6 | 181.6 | 95.2 | 74.4 | 180.8 | 176.8 | 195.6 | 186.8 | 173.2 | 183.2 | 171.6 | 177.2 | 175.2 | 158 | 155.6 | 138 | 3636
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 256.8 | 221.2 | 216 | 222.8 | 243.2 | 270 | 282 | 366.4 | 430.8 | 448.4 | 525.2 | 511.6 | 424.8 | 423.6 | 398 | 374.8 | 376 | 345.2 | 388.8 | 404 | 416 | 421.6 | 370 | 306 | 8643.2
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 45.6 | 43 | 42.2 | 42.2 | 41.4 | 42.6 | 47.2 | 51 | 49.6 | 56 | 46.4 | 50.6 | 56 | 53.6 | 58 | 59.6 | 57 | 59.4 | 60.6 | 61.2 | 58.4 | 56.4 | 53.2 | 48.8 | 1240
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 81.3 | 64.8 | 62.1 | 63.6 | 77.85 | 88.5 | 82.35 | 80.1 | 90.6 | 125.7 | 115.8 | 123.45 | 104.4 | 127.5 | 124.2 | 94.8 | 94.05 | 66.75 | 85.05 | 99.3 | 101.85 | 87.6 | 85.8 | 82.8 | 2210.25
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 48 | 27.8 | 45 | 58.2 | 67 | 71.6 | 71.2 | 74.8 | 88 | 84 | 79 | 76.2 | 85 | 84.4 | 101.4 | 91 | 80.4 | 83.4 | 71.8 | 75.8 | 79.2 | 67.4 | 69.8 | 61.8 | 1742.2
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 13 | 13 | 13.6 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 12.4 | 43.4 | 40.8 | 43.2 | 44 | 14.2 | 11.8 | 15.8 | 15.6 | 14.6 | 13.4 | 13.6 | 12.8 | 12.8 | 11.8 | 12.6 | 14.2 | 14.4 | 439.8
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 22.95 | 22.5 | 20.1 | 19.8 | 20.25 | 22.2 | 28.05 | 32.25 | 41.4 | 38.1 | 34.8 | 37.2 | 40.05 | 35.1 | 34.2 | 30.15 | 33.45 | 39 | 37.05 | 45.45 | 43.65 | 39 | 31.65 | 25.95 | 774.3
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 25.8 | 23.25 | 23.7 | 23.55 | 22.8 | 28.35 | 34.8 | 34.95 | 38.85 | 41.1 | 37.95 | 38.1 | 39.15 | 37.95 | 34.95 | 35.7 | 35.4 | 39.75 | 39 | 39.9 | 37.05 | 33.75 | 32.55 | 27.6 | 805.95
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 106.4 | 92.2 | 92.4 | 99.4 | 105.4 | 117 | 121.8 | 164.6 | 204.4 | 195.4 | 208.2 | 191.4 | 214.4 | 190.6 | 169.4 | 186.6 | 186 | 172.6 | 187 | 182 | 194 | 210.6 | 182.2 | 136.6 | 3910.6
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 36.2 | 32.3 | 31.1 | 30.4 | 29.5 | 32.9 | 40.4 | 49.4 | 56.9 | 51.7 | 56.7 | 57.8 | 57.3 | 58.9 | 59.2 | 52.4 | 54.3 | 56.4 | 69.9 | 67.4 | 67.4 | 74.9 | 58.5 | 49.1 | 1231
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 755.782 | 634.178 | 657.136 | 696.678 | 752.124 | 828.882 | 874.324 | 1059.02 | 1219.494 | 1265.724 | 1243.786 | 1175.494 | 1214.224 | 1204.766 | 1191.066 | 1126.97 | 1103.716 | 1059.828 | 1124.12 | 1165.574 | 1185.074 | 1162.37 | 1054.028 | 891.578 | 24645.936
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч