## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 102 | 90.4 | 97.2 | 103.2 | 106.8 | 113.6 | 113.6 | 106.8 | 106.4 | 101.6 | 52.4 | 42.4 | 116.4 | 112.8 | 114 | 113.2 | 124 | 126 | 120.8 | 122.8 | 119.6 | 113.6 | 106.8 | 104.8 | 2531.2
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 200.8 | 196 | 202 | 195.6 | 196.8 | 204.8 | 200.8 | 216.8 | 257.2 | 312 | 306.8 | 297.6 | 210.8 | 253.2 | 267.2 | 240.4 | 255.6 | 217.6 | 221.6 | 215.2 | 218.8 | 206.8 | 199.2 | 192.8 | 5486.4
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 32 | 31.6 | 31.8 | 31.8 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 29.8 | 30 | 25.6 | 27.4 | 32.2 | 30.2 | 30.4 | 32.6 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 34 | 33.4 | 33 | 31.6 | 32.4 | 753.2
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 56.7 | 55.35 | 57.45 | 53.1 | 59.55 | 65.85 | 69.6 | 58.65 | 77.85 | 126.6 | 85.5 | 117 | 60.15 | 110.4 | 121.95 | 83.4 | 111.75 | 58.65 | 59.1 | 59.1 | 60.15 | 54.3 | 55.2 | 53.7 | 1771.05
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 30.2 | 19.8 | 25.4 | 32.4 | 38.8 | 40 | 36.6 | 36.8 | 39.4 | 28.8 | 23 | 22.6 | 39 | 39.2 | 45 | 40.2 | 46.8 | 49.8 | 45 | 45.8 | 44.4 | 39.8 | 35.4 | 32.6 | 876.8
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 5 | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 40.6 | 41 | 44.8 | 48 | 7.8 | 7.8 | 11.2 | 15.8 | 15 | 9 | 11.8 | 7.8 | 7.8 | 4.4 | 3.8 | 5.6 | 7.2 | 323
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 35.25 | 35.1 | 34.95 | 34.05 | 32.4 | 31.95 | 30.6 | 28.95 | 28.05 | 31.95 | 31.95 | 29.25 | 30.9 | 29.85 | 30 | 31.5 | 32.7 | 35.4 | 35.7 | 35.25 | 34.5 | 33.9 | 33 | 33.3 | 780.45
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 36.45 | 36.3 | 36.45 | 36 | 34.8 | 39.6 | 42.3 | 36.3 | 33.3 | 39 | 35.55 | 37.35 | 40.95 | 39.75 | 34.65 | 37.05 | 39.3 | 38.25 | 38.25 | 38.7 | 37.95 | 37.35 | 36.3 | 36.3 | 898.2
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 64 | 62.2 | 63.4 | 66.8 | 64.2 | 66 | 60.8 | 56.4 | 78.6 | 75 | 71.2 | 58.6 | 75.6 | 67.2 | 66.2 | 74.4 | 64.4 | 72.2 | 77.2 | 71 | 78.4 | 74.4 | 66.6 | 60.6 | 1635.4
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 35.6 | 34.1 | 35.4 | 32.9 | 32.2 | 31.4 | 30.8 | 29.8 | 29.4 | 30.3 | 30.2 | 29.4 | 30.8 | 28.7 | 28.1 | 31.3 | 33.5 | 34.8 | 37 | 36.3 | 35.5 | 34.9 | 33.7 | 33.8 | 779.9
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 597.8 | 565.65 | 591.25 | 590.85 | 600.15 | 628.2 | 618.9 | 641.5 | 721 | 820.05 | 710.2 | 669.4 | 644.6 | 722.5 | 753.3 | 699.05 | 750.85 | 678.3 | 676.25 | 665.95 | 667.1 | 631.85 | 603.4 | 587.5 | 15835.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч