## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 0.992 | 0.832 | 0.832 | 0.832 | 0.832 | 0.8 | 0.736 | 1.344 | 1.216 | 1.568 | 1.216 | 0.928 | 1.248 | 0.992 | 1.952 | 1.184 | 0.8 | 0.896 | 0.8 | 0.704 | 1.504 | 1.952 | 1.632 | 0.928 | 26.72
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0.44 | 0.294 | 0.284 | 0.33 | 0.316 | 0.274 | 0.252 | 0.852 | 0.734 | 1.042 | 0.724 | 0.43 | 0.736 | 0.506 | 1.472 | 0.66 | 0.294 | 0.418 | 0.288 | 0.21 | 0.946 | 1.434 | 1.12 | 0.42 | 14.476
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 210.6 | 195.6 | 176.4 | 166.2 | 173.4 | 183 | 209.4 | 244.2 | 334.2 | 336 | 334.8 | 315 | 318 | 335.4 | 312 | 303 | 309 | 304.8 | 323.4 | 331.8 | 315.6 | 303.6 | 288 | 262.8 | 6586.2
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 37.4 | 34.6 | 31 | 25.6 | 27.8 | 29.4 | 30.4 | 40.6 | 45 | 51.4 | 49.8 | 48 | 45 | 48 | 48.2 | 48.4 | 47.8 | 42.8 | 49.2 | 49.2 | 50.8 | 55.8 | 51.2 | 42.6 | 1030
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 54.2 | 46.6 | 44 | 43.6 | 45.6 | 49.4 | 60.4 | 78.2 | 101.6 | 101.8 | 107.2 | 83.8 | 96.4 | 91.2 | 90.4 | 90.2 | 98.8 | 86 | 95.8 | 100.2 | 91.8 | 81.2 | 70 | 65.4 | 1873.8
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 27 | 28.4 | 26 | 29.2 | 29.6 | 28.4 | 26.6 | 22 | 23.2 | 39 | 53 | 53 | 50.2 | 52.6 | 45.8 | 47.6 | 45.6 | 47 | 43.4 | 44 | 43.2 | 46.6 | 43.4 | 50.6 | 945.4
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 19.4 | 19.2 | 15.2 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 9.2 | 13 | 13.4 | 14.2 | 10.6 | 10.2 | 10 | 12.4 | 11.2 | 10.8 | 11.4 | 15.6 | 12.2 | 14.4 | 12.6 | 12.8 | 22.4 | 21.6 | 312.4
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 64.6 | 60.8 | 54.8 | 55.6 | 58 | 63.4 | 76.6 | 84.2 | 108.8 | 97.8 | 100.4 | 102.4 | 107.6 | 108.2 | 99 | 97 | 96.4 | 108.4 | 116.2 | 117 | 111.8 | 100.4 | 93.6 | 76.8 | 2159.8
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 4.8 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.6 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 38.8 | 28.6 | 10.4 | 14.8 | 5.2 | 19.8 | 14.4 | 5.8 | 5.8 | 2.2 | 3.6 | 3.4 | 2.2 | 3.6 | 4 | 3.4 | 193.2
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 209 | 193.6 | 176 | 165 | 171.6 | 180.4 | 209 | 242 | 330 | 332.2 | 330 | 310.2 | 314.6 | 330 | 310.2 | 299.2 | 303.6 | 301.4 | 319 | 327.8 | 312.4 | 301.4 | 286 | 261.8 | 6516.4
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 628.432 | 583.326 | 527.516 | 496.362 | 517.348 | 544.674 | 625.988 | 729.796 | 996.95 | 1003.61 | 998.14 | 938.758 | 948.984 | 999.098 | 934.624 | 903.844 | 919.494 | 909.514 | 963.888 | 988.714 | 942.85 | 908.786 | 861.352 | 786.348 | 19658.396
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч