## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 195.6 | 190.8 | 189.6 | 189 | 187.8 | 183 | 181.8 | 175.8 | 236.4 | 238.2 | 240.6 | 204 | 214.8 | 230.4 | 225.6 | 204.6 | 224.4 | 208.2 | 218.4 | 215.4 | 208.2 | 198.6 | 187.2 | 187.2 | 4935.6
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 36.8 | 35.6 | 36 | 35.6 | 34.4 | 34.2 | 33.2 | 33.2 | 31.8 | 35.2 | 35 | 33 | 33.6 | 32.4 | 31.6 | 34.4 | 34.8 | 38.4 | 39 | 38.6 | 38.8 | 37.2 | 34.8 | 34.8 | 842.4
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 52.4 | 51 | 51.4 | 50.6 | 49.2 | 48.4 | 49 | 49.4 | 71.4 | 71.4 | 95.8 | 57 | 79.8 | 69.4 | 78 | 67.8 | 84.6 | 59.6 | 63.8 | 62.8 | 59.8 | 56.2 | 51.6 | 51 | 1481.4
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 9.8
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 9 | 9 | 8.8 | 8 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 10.2 | 10.8 | 10 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.2 | 205.2
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 89.2 | 86.8 | 85.6 | 86.8 | 89.2 | 85.2 | 83.6 | 78.8 | 76.6 | 82 | 83 | 77.8 | 84.6 | 83.6 | 84.2 | 85 | 86.4 | 93.6 | 97.8 | 97 | 94.4 | 89.2 | 85.2 | 83.8 | 2069.4
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 9.4 | 8.8 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 49.8 | 42.8 | 19.2 | 28 | 10.2 | 37.2 | 25 | 10.2 | 10.8 | 6.6 | 7.2 | 7 | 6.8 | 7 | 8 | 8.8 | 345.4
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 231 | 226.6 | 224.4 | 222.2 | 222.2 | 215.6 | 215.6 | 211.2 | 275 | 279.4 | 281.6 | 242 | 255.2 | 268.4 | 266.2 | 242 | 264 | 248.6 | 259.6 | 257.4 | 250.8 | 237.6 | 226.6 | 226.6 | 5849.8
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 623.6 | 608.6 | 604 | 600 | 598 | 581.4 | 578.6 | 563.4 | 748.8 | 757.6 | 764.2 | 650.6 | 686.4 | 729.6 | 718.8 | 652.4 | 713.8 | 665.4 | 697 | 688.6 | 667.8 | 635 | 603.2 | 602.2 | 15739
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч