## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | 0.182 | 0.182 | 0.184 | 0.182 | 0.182 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.176 | 0.18 | 0.18 | 0.176 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.18 | 0.182 | 0.18 | 0.18 | 0.182 | 0.18 | 0.182 | 4.32
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 47.4 | 44.2 | 42.6 | 41.6 | 43.4 | 47.6 | 59.2 | 69.2 | 71 | 75.6 | 71.4 | 72.2 | 76 | 75 | 70.2 | 72 | 69.6 | 72.6 | 76.4 | 78 | 79.8 | 72.4 | 66.4 | 52.2 | 1546
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 2.55 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.85 | 2.25 | 3.45 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 4.65 | 5.7 | 4.65 | 3.9 | 3.45 | 3.15 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 3.3 | 3.15 | 3 | 85.95
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 4.65 | 4.5 | 4.05 | 3.6 | 4.05 | 5.1 | 6.9 | 8.4 | 9.75 | 9.9 | 8.25 | 8.25 | 8.4 | 8.25 | 8.1 | 8.7 | 8.55 | 9.3 | 10.65 | 10.2 | 11.1 | 8.85 | 7.35 | 5.25 | 182.1
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | 9.3 | 12.1 | 9.6 | 12.7 | 12.1 | 11.3 | 12.9 | 13.8 | 12.5 | 14.8 | 12.1 | 11.9 | 11.5 | 13.6 | 12.5 | 11.1 | 9.1 | 7.3 | 256.4
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 15 | 12.9 | 13.35 | 12.15 | 11.55 | 13.35 | 17.25 | 17.55 | 18.3 | 20.25 | 20.4 | 18.6 | 18.45 | 19.8 | 16.65 | 18.6 | 17.1 | 19.2 | 21.45 | 20.55 | 21.6 | 18.9 | 21 | 17.55 | 421.5
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 18 | 17.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 19.2 | 22.35 | 26.25 | 28.65 | 28.95 | 27.15 | 29.1 | 30.45 | 28.2 | 28.65 | 26.25 | 28.65 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 29.7 | 30 | 25.8 | 19.35 | 599.4
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 95.282 | 88.782 | 86.084 | 83.832 | 87.232 | 95.48 | 118.63 | 138.18 | 141.676 | 151.48 | 142.78 | 144.276 | 152.078 | 149.878 | 140.178 | 143.978 | 139.328 | 145.28 | 152.882 | 156.13 | 159.68 | 144.732 | 132.98 | 104.832 | 3095.67
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч