## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 69 | 68.6 | 68.8 | 65.6 | 65.2 | 65.2 | 64.2 | 61.8 | 60.2 | 66.2 | 67 | 64.2 | 66 | 62.8 | 62.8 | 63.4 | 66 | 68 | 71.6 | 73.2 | 69.6 | 68.6 | 65.6 | 66 | 1589.6
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 5.85 | 6 | 5.7 | 6 | 5.85 | 6 | 6.15 | 6 | 5.85 | 5.55 | 6 | 6.15 | 6.75 | 6.75 | 6.6 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 146.85
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.45 | 3.6 | 3.75 | 3.45 | 3.45 | 3.75 | 4.05 | 4.05 | 4.65 | 3.9 | 3.75 | 3.6 | 3.6 | 3.45 | 3.75 | 4.8 | 5.25 | 3.45 | 3.9 | 3.45 | 3.3 | 91.65
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 2.8 | 4.3 | 4.1 | 5 | 6 | 6.4 | 6.9 | 5.9 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 121.9
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 19.05 | 18.75 | 19.2 | 18.45 | 18.15 | 18.3 | 18 | 17.1 | 16.5 | 17.85 | 18.45 | 17.4 | 17.85 | 17.4 | 17.1 | 17.55 | 18.15 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 19.05 | 18.6 | 18.15 | 18.6 | 436.05
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 32.7 | 32.7 | 32.4 | 31.35 | 31.2 | 31.35 | 31.05 | 29.85 | 28.5 | 31.65 | 31.5 | 30 | 31.5 | 30.15 | 29.85 | 30.75 | 31.65 | 31.95 | 33 | 33.9 | 32.85 | 33.3 | 31.35 | 31.35 | 755.85
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 136.9 | 136.2 | 136.55 | 130.45 | 128.95 | 129.7 | 127.15 | 121.4 | 118.35 | 129.95 | 132.05 | 127.35 | 130.5 | 122.9 | 123.5 | 124.95 | 130.25 | 134.45 | 141.45 | 144.9 | 137.45 | 135.65 | 130 | 131 | 3142
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч