## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [15 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 10 В.Спасский Погост-Заря ао | 10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS
00 - 01 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 130.4 | 130.4 | 37.8 | 37.8 | 28.8 | 28.7 | 43.2 | 43 | 0 | 0 | 22.6 | 22.6
01 - 02 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 120.8 | 120.8 | 35.4 | 35.5 | 26.8 | 26.9 | 38.4 | 38.6 | 0 | 0 | 22.2 | 22.3
02 - 03 | 0.848 | 0.844 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 33 | 33 | 28.2 | 28.1 | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 | 20.8 | 20.9
03 - 04 | 0.888 | 0.888 | 0 | 0 | 120.8 | 120.8 | 36.2 | 36.1 | 28.2 | 28.2 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 22 | 21.8
04 - 05 | 0.896 | 0.9 | 0 | 0 | 135.2 | 135.6 | 35.6 | 35.7 | 44 | 44.1 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 21 | 21.1
05 - 06 | 0.816 | 0.812 | 0 | 0 | 164 | 163.6 | 45 | 45 | 48.2 | 48.1 | 44.4 | 44.4 | 0 | 0 | 27.8 | 27.7
06 - 07 | 0.872 | 0.876 | 0 | 0 | 235.2 | 234.8 | 62.2 | 62.2 | 66.2 | 66.4 | 69.6 | 69.4 | 0 | 0 | 38.4 | 38.5
07 - 08 | 0.808 | 0.804 | 0 | 0 | 255.2 | 255.6 | 70.2 | 70.2 | 64.4 | 64.3 | 78.8 | 79 | 0 | 0 | 43.2 | 43.2
08 - 09 | 0.856 | 0.856 | 0 | 0 | 333.6 | 333.6 | 72.4 | 72.3 | 68.4 | 68.4 | 104.4 | 104.2 | 0 | 0 | 90 | 90
09 - 10 | 0.864 | 0.868 | 0 | 0 | 307.2 | 307.2 | 67.6 | 67.7 | 65 | 65 | 97.2 | 97.2 | 0 | 0 | 78.6 | 78.5
10 - 11 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 287.2 | 287.2 | 70 | 70 | 60.6 | 60.7 | 70.4 | 70.8 | 0 | 0 | 87.8 | 87.8
11 - 12 | 0.896 | 0.892 | 0 | 0 | 304.8 | 304.8 | 68.6 | 68.7 | 56.4 | 56.3 | 86.4 | 86.2 | 0 | 0 | 95.2 | 95.4
12 - 13 | 0.96 | 0.964 | 0 | 0 | 266.4 | 266.8 | 77.6 | 77.6 | 65.4 | 65.3 | 82.8 | 82.8 | 0 | 0 | 42.6 | 42.4
13 - 14 | 0.92 | 0.916 | 0 | 0 | 332 | 332 | 66.6 | 66.4 | 82.6 | 82.5 | 90.4 | 90.2 | 0 | 0 | 93.6 | 93.7
14 - 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 296 | 295.6 | 62.2 | 62.2 | 96.6 | 96.7 | 82.8 | 83 | 0 | 0 | 54.8 | 54.7
15 - 16 | 1.016 | 1.016 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 60 | 60.1 | 65.8 | 65.8 | 85.6 | 85.4 | 0 | 0 | 106.8 | 106.9
16 - 17 | 1.048 | 1.048 | 0 | 0 | 240.8 | 240.8 | 60.8 | 60.8 | 47.6 | 47.6 | 74 | 74 | 0 | 0 | 59.4 | 59.4
17 - 18 | 1.016 | 1.016 | 0 | 0 | 241.6 | 242 | 66.8 | 66.9 | 67.2 | 67.3 | 69.2 | 69.2 | 0 | 0 | 39.8 | 39.7
18 - 19 | 0.984 | 0.984 | 0 | 0 | 272 | 271.6 | 70 | 70 | 70 | 69.9 | 82 | 82.2 | 0 | 0 | 50.2 | 50.2
19 - 20 | 0.984 | 0.984 | 0 | 0 | 288.8 | 289.2 | 74.8 | 74.7 | 86.6 | 86.7 | 76.4 | 76.4 | 0 | 0 | 52.2 | 52.3
20 - 21 | 0.896 | 0.9 | 0 | 0 | 290.4 | 290.4 | 84.8 | 84.7 | 88.8 | 88.8 | 65.6 | 65.6 | 0 | 0 | 52.4 | 52.4
21 - 22 | 0.912 | 0.908 | 0 | 0 | 260.8 | 260.8 | 88 | 88.1 | 66.4 | 66.3 | 64.4 | 64.2 | 0 | 0 | 43.6 | 43.7
22 - 23 | 0.904 | 0.908 | 0 | 0 | 216.8 | 216.8 | 62.6 | 62.6 | 66.8 | 66.8 | 54 | 54.2 | 0 | 0 | 35 | 34.8
23 - 00 | 0.88 | 0.876 | 0 | 0 | 169.6 | 169.6 | 49.4 | 49.4 | 45.8 | 45.9 | 48.4 | 48.6 | 0 | 0 | 27.8 | 27.8
Сумма | 21.984 | 21.98 | 0 | 0 | 5704 | 5704.4 | 1457.6 | 1457.7 | 1434.8 | 1434.8 | 1619.6 | 1619.8 | 0 | 0 | 1227.8 | 1227.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ В.Спасский Погост |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч