## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [15 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 10 В.Спасский Погост-Заря ао | 10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 244 | 244.4 | 73.4 | 73.3 | 61 | 61 | 0 | 69 | 0 | 0 | 38.4 | 38.3
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 240 | 239.6 | 72.2 | 72.2 | 58.2 | 58.2 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 37.8 | 37.9
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 232 | 232.4 | 68.6 | 68.7 | 60 | 59.9 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 35.8 | 35.7
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 224.8 | 224.8 | 68.4 | 68.3 | 56.4 | 56.5 | 0 | 63.6 | 0 | 0 | 34.2 | 34.3
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 232.8 | 232.4 | 64.6 | 64.6 | 72.6 | 72.6 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 32.4 | 32.3
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 224.8 | 224.4 | 65.4 | 65.5 | 69 | 68.9 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 30 | 30
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 223.2 | 224 | 64.4 | 64.4 | 65 | 65.2 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 24 | 24.1
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 234.4 | 234 | 68.2 | 68.2 | 66.4 | 66.2 | 0 | 70.6 | 0 | 0 | 25.4 | 25.4
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 300.8 | 300.8 | 54.2 | 54.2 | 74 | 74.1 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 78.4 | 78.3
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 307.2 | 307.2 | 59.6 | 59.5 | 74.6 | 74.5 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 72 | 72
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 332.8 | 333.2 | 66 | 66 | 89.2 | 89.4 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 105.2 | 105.2
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 337.6 | 337.2 | 70.6 | 70.7 | 82.8 | 82.7 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 96 | 96.1
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 288 | 288.4 | 80.8 | 80.7 | 79.4 | 79.3 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 36.4 | 36.5
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 335.2 | 334.8 | 55.8 | 55.9 | 97.2 | 97.3 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 100.6 | 100.4
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 291.2 | 291.6 | 49.2 | 49.1 | 103.8 | 103.7 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 54.4 | 54.5
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 359.2 | 359.2 | 51 | 51.1 | 85.8 | 85.8 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 115.4 | 115.3
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 264 | 264 | 55.2 | 55.3 | 58.8 | 58.9 | 0 | 94 | 0 | 0 | 53 | 53
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 245.6 | 245.6 | 62 | 61.8 | 81.8 | 81.8 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 260.8 | 260.8 | 68.4 | 68.5 | 87.2 | 87.1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 30.2 | 30.4
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 285.6 | 285.6 | 75.2 | 75.2 | 105.4 | 105.5 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 32 | 31.9
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 270.4 | 270.4 | 74.8 | 74.8 | 98.6 | 98.5 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 32.6 | 32.6
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 260 | 260.4 | 86 | 86 | 72.4 | 72.4 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 35.2 | 35.1
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 287.2 | 286.8 | 75.8 | 75.7 | 108.2 | 108.3 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 35.8 | 35.9
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 264 | 263.6 | 72 | 72.1 | 84.4 | 84.3 | 0 | 67.8 | 0 | 0 | 38 | 38
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545.6 | 6545.6 | 1601.8 | 1601.8 | 1892.2 | 1892.1 | 0 | 1786.4 | 0 | 0 | 1202.8 | 1202.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ В.Спасский Погост |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч