## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Верховажье | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Верховажье | [29 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Верховажье Т 1 ап | 10 Верховажье Т 2 ап | 10 Верховажье ТСН 1 ао | 10 Верховажье ТСН 2 ао | 10 Верховажье-Заречье ао | 10 Верховажье-Комплекс ао | 10 Верховажье-Льнозавод ао | 10 Верховажье-ПМК ао | 10 Верховажье-Райцентр ао | 10 Верховажье-Родина ао | 10 Верховажье-Слобода ао | 10 Верховажье-Совхоз ао | 10 Верховажье-Терменьга ао | 10 Верховажье-Южный ао | 110 Верховажье МВ 1 ао | 110 Верховажье МВ 1 ап | 110 Верховажье МВ 2 ао | 110 Верховажье МВ 2 ао RS | 110 Верховажье МВ 2 ап | 110 Верховажье МВ 2 ап RS | 110 Верховажье СВ ао | 110 Верховажье СВ ао RS | 110 Верховажье СВ ап | 110 Верховажье СВ ап RS | 35 Верховажье Т 1 ап | 35 Верховажье Т 2 ап | 35 Верховажье-Морозово 1 ао | 35 Верховажье-Морозово 2 ао | 35 Верховажье-Сметанино ао | 35 Верховажье-Урусовская ао
00 - 01 | 786 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 853.6 | 853.6 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 756 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 2002 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 732 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097.6 | 3097.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 714 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264.8 | 3260.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 660 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 3515.6 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 642 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986.4 | 3982 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 582 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.2 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4215.2 | 4215.2 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 666 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.6 | 3942.4 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 1200 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4611.2 | 4606.8 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 1422 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848.8 | 4848.8 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 1218 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4743.2 | 4743.2 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 1284 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4743.2 | 4743.2 | 250.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 882 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863.2 | 3858.8 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 1206 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3700.4 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 1248 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.2 | 3462.8 | 219.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 1230 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 3348.4 | 133.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 1122 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.4 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 3141.6 | 3137.2 | 183.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 876 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3044.8 | 3044.8 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 882 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.8 | 3132.8 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 834 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 3088.8 | 120.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 846 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886.4 | 2877.6 | 82.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 834 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3176.8 | 3181.2 | 91.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 852 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308.8 | 3308.8 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 792 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384.8 | 2380.4 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 22266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28556 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 13.2 | 0 | 4.4 | 82341.6 | 82332.8 | 2409.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Верховажье |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч