## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Власьевская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ап RS | 10 Власьевская Т 2 ап RS | 10 Власьевская-Баранская ао RS | 10 Власьевская-Дружба ао RS | 10 Власьевская-Дружба ап RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 10 Власьевская-Першинская ао RS
00 - 01 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 203.6 | 30.4 | 40.4 | 0 | 115 | 0 | 19.9
01 - 02 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 198.8 | 29.3 | 42.4 | 0 | 110.6 | 0 | 18.6
02 - 03 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 192.8 | 29.1 | 35.1 | 0 | 112.6 | 0 | 18.4
03 - 04 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 200.4 | 29.4 | 42.9 | 0 | 112.2 | 0 | 18.2
04 - 05 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 205.2 | 28.5 | 40.7 | 0 | 119 | 0 | 19
05 - 06 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 250 | 37.7 | 68.3 | 0 | 124.2 | 0 | 20.9
06 - 07 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 340 | 46.9 | 100.5 | 0 | 167.8 | 0 | 25.6
07 - 08 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 440.4 | 65.4 | 117.3 | 0 | 230.2 | 0 | 28.2
08 - 09 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 586.8 | 90.9 | 106.8 | 0 | 333.2 | 0 | 58.1
09 - 10 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 614.8 | 101.8 | 105 | 0 | 360.8 | 0 | 49.5
10 - 11 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 579.2 | 104.1 | 85.6 | 0 | 361.8 | 0 | 29.7
11 - 12 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 573.2 | 86.9 | 94.3 | 0 | 347.6 | 0 | 47.4
12 - 13 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 349.2 | 58.2 | 62.1 | 0 | 200 | 0 | 29.6
13 - 14 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 555.2 | 107.5 | 86.3 | 0 | 316 | 0 | 47.8
14 - 15 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 560.8 | 85.1 | 81.4 | 0 | 343 | 0 | 54
15 - 16 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 457.6 | 83.2 | 82.5 | 0 | 256.8 | 0 | 37.8
16 - 17 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 386.4 | 56.9 | 62.3 | 0 | 231.4 | 0 | 37.5
17 - 18 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 351.2 | 52.9 | 86.4 | 0 | 181.8 | 0 | 31.1
18 - 19 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 398.8 | 57.6 | 108.9 | 0 | 209 | 0 | 24.7
19 - 20 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 427.6 | 57.8 | 107.1 | 0 | 234 | 0 | 29.7
20 - 21 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 376 | 51.1 | 76 | 0 | 220.8 | 0 | 29.1
21 - 22 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 369.2 | 52.4 | 66.3 | 0 | 221.6 | 0 | 30.1
22 - 23 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 305.6 | 47.2 | 54.7 | 0 | 178.4 | 0 | 26.8
23 - 00 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 246 | 41.9 | 46.3 | 0 | 137 | 0 | 22.7
Сумма | 0 | 26.96 | 0 | 0 | 9168.8 | 1432.2 | 1799.6 | 0 | 5224.8 | 0 | 754.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Власьевская |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч