## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Власьевская | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [10 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ап RS | 10 Власьевская Т 2 ап RS | 10 Власьевская-Баранская ао RS | 10 Власьевская-Дружба ао RS | 10 Власьевская-Дружба ап RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 10 Власьевская-Першинская ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 335.2 | 48.9 | 60.6 | 0 | 186.2 | 0 | 33.7
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 332.8 | 47 | 60.5 | 0 | 186.2 | 0 | 33.5
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 327.6 | 46.8 | 58.4 | 0 | 184.6 | 0 | 32.8
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 326.4 | 46 | 61.3 | 0 | 182.4 | 0 | 31.5
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 320.4 | 43.9 | 58.2 | 0 | 182 | 0 | 30.5
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 313.2 | 41.4 | 70.6 | 0 | 166.2 | 0 | 28.8
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 313.2 | 35.8 | 77.3 | 0 | 167.4 | 0 | 25.7
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 391.2 | 51.7 | 100.7 | 0 | 202.8 | 0 | 27.6
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 544 | 86.4 | 86.2 | 0 | 296 | 0 | 66.1
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 628 | 114 | 98.3 | 0 | 339.6 | 0 | 67.2
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 590 | 114.5 | 73.8 | 0 | 359.4 | 0 | 34.1
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 617.6 | 93.2 | 103 | 0 | 352.6 | 0 | 59.8
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 346 | 56.1 | 62.3 | 0 | 190 | 0 | 30.7
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 565.2 | 113.1 | 88.5 | 0 | 299.6 | 0 | 55.5
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 575.2 | 82 | 85.8 | 0 | 335.2 | 0 | 63.9
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 470.8 | 85.6 | 82 | 0 | 255.4 | 0 | 40.6
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 385.2 | 49.5 | 59.9 | 0 | 228 | 0 | 40.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 326.8 | 47.8 | 72.1 | 0 | 169.8 | 0 | 30.6
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 335.6 | 47.3 | 83.5 | 0 | 169.4 | 0 | 28
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 366 | 47 | 86.4 | 0 | 195.6 | 0 | 29.5
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 350.4 | 48.7 | 66.5 | 0 | 197.4 | 0 | 30.8
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 356 | 51.2 | 60.1 | 0 | 205.8 | 0 | 32.2
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 342.8 | 52.2 | 60.1 | 0 | 191 | 0 | 33.1
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 334.4 | 53.7 | 63 | 0 | 175.6 | 0 | 36.3
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794 | 1503.8 | 1779.1 | 0 | 5418.2 | 0 | 923.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Власьевская |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч