## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао | 10 Ляменьга Т 1 ап | 10 Ляменьга-Калинино ао | 10 Ляменьга-Логдуз ао | 10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 10 Ляменьга-Нива ао | 10 Ляменьга-Правда ао | 10 Ляменьга-Строитель ао
00 - 01 | 0.652 | 199.8 | 25.5 | 30.2 | 0 | 0 | 87.3 | 32.8 | 24.8
01 - 02 | 0.656 | 160.2 | 24.9 | 25.2 | 0 | 0 | 57.6 | 30.4 | 23
02 - 03 | 0.584 | 156 | 25.2 | 24 | 0 | 0 | 55.2 | 30.4 | 22.6
03 - 04 | 0.416 | 162 | 23.1 | 24.6 | 0 | 0 | 58.2 | 33.6 | 23.6
04 - 05 | 0.416 | 185.4 | 25.8 | 27 | 0 | 0 | 66.3 | 36.4 | 31
05 - 06 | 0.408 | 231 | 37.5 | 32 | 0 | 0 | 77.4 | 38 | 47.4
06 - 07 | 0.408 | 322.2 | 41.7 | 42.2 | 0 | 0 | 127.8 | 54.8 | 57.4
07 - 08 | 0.404 | 334.2 | 45.6 | 50.6 | 0 | 0 | 125.4 | 61.2 | 52.8
08 - 09 | 0.388 | 473.4 | 40.8 | 90.8 | 0 | 0 | 215.7 | 70.4 | 57.6
09 - 10 | 0.392 | 480.6 | 45.6 | 80.4 | 0 | 0 | 220.5 | 67.6 | 68.8
10 - 11 | 0.4 | 464.4 | 50.4 | 76.4 | 0 | 0 | 202.5 | 66.8 | 69.8
11 - 12 | 0.4 | 453.6 | 47.7 | 66.2 | 0 | 0 | 218.7 | 66.4 | 57
12 - 13 | 0.408 | 331.2 | 39.9 | 79 | 0 | 0 | 99.6 | 71.2 | 42.8
13 - 14 | 0.392 | 411.6 | 42.6 | 94.4 | 0 | 0 | 149.7 | 64.8 | 61.6
14 - 15 | 0.396 | 391.2 | 50.4 | 81 | 0 | 0 | 150.3 | 61.6 | 49
15 - 16 | 0.392 | 416.4 | 53.4 | 83.2 | 0 | 0 | 153 | 60.4 | 68.4
16 - 17 | 0.4 | 378 | 48.9 | 56.2 | 0 | 0 | 147.3 | 66.4 | 60.8
17 - 18 | 0.404 | 387 | 45.3 | 82.2 | 0 | 0 | 141.3 | 63.6 | 56.2
18 - 19 | 0.404 | 369 | 49.5 | 60.8 | 0 | 0 | 134.1 | 66.4 | 59.6
19 - 20 | 0.408 | 364.8 | 47.7 | 60 | 0 | 0 | 134.7 | 63.6 | 60.4
20 - 21 | 0.408 | 300 | 43.5 | 57.8 | 0 | 0 | 89.7 | 61.2 | 48.6
21 - 22 | 0.412 | 303.6 | 37.2 | 49.2 | 0 | 0 | 119.4 | 55.2 | 44.4
22 - 23 | 0.616 | 248.4 | 36.9 | 39.6 | 0 | 0 | 97.8 | 42.4 | 33
23 - 00 | 0.656 | 214.2 | 29.7 | 34.4 | 0 | 0 | 88.8 | 35.2 | 27.2
Сумма | 10.82 | 7738.2 | 958.8 | 1347.4 | 0 | 0 | 3018.3 | 1300.8 | 1147.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ляменьга |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч