## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао | 10 Ляменьга Т 1 ап | 10 Ляменьга-Калинино ао | 10 Ляменьга-Логдуз ао | 10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 10 Ляменьга-Нива ао | 10 Ляменьга-Правда ао | 10 Ляменьга-Строитель ао
00 - 01 |  | 322.8 | 62.4 | 48 | 0 | 0 | 118.2 | 64.4 | 31
01 - 02 |  | 286.8 | 63.9 | 45 | 0 | 0 | 83.4 | 64.8 | 31.6
02 - 03 |  | 283.8 | 63.6 | 43.4 | 0 | 0 | 82.5 | 64.4 | 31
03 - 04 |  | 276.6 | 60.6 | 42.4 | 0 | 0 | 80.4 | 65.6 | 29.8
04 - 05 |  | 271.8 | 58.8 | 40.6 | 0 | 0 | 79.8 | 63.6 | 29.6
05 - 06 |  | 255.6 | 57.3 | 37.6 | 0 | 0 | 74.1 | 56.4 | 32
06 - 07 |  | 269.4 | 50.4 | 32.2 | 0 | 0 | 106.8 | 51.2 | 29.6
07 - 08 |  | 264 | 49.8 | 32.8 | 0 | 0 | 103.2 | 54 | 25.8
08 - 09 |  | 358.2 | 39.3 | 72.4 | 0 | 0 | 171 | 50.8 | 26.2
09 - 10 |  | 404.4 | 43.5 | 64.2 | 0 | 0 | 202.5 | 51.6 | 45.2
10 - 11 |  | 415.2 | 52.5 | 69 | 0 | 0 | 187.5 | 54 | 53.6
11 - 12 |  | 421.2 | 51 | 56.4 | 0 | 0 | 219.6 | 55.2 | 40.8
12 - 13 |  | 309 | 56.7 | 66.8 | 0 | 0 | 90.9 | 64.4 | 31.4
13 - 14 |  | 369 | 45.3 | 85.4 | 0 | 0 | 138 | 52.4 | 48.8
14 - 15 |  | 370.2 | 51.9 | 68.8 | 0 | 0 | 165.9 | 51.2 | 34.6
15 - 16 |  | 396 | 57.6 | 77.4 | 0 | 0 | 155.4 | 51.6 | 54.2
16 - 17 |  | 357 | 57.9 | 53.2 | 0 | 0 | 153.3 | 53.6 | 41.2
17 - 18 |  | 348 | 54 | 75.4 | 0 | 0 | 129 | 58 | 32.4
18 - 19 |  | 316.2 | 57 | 45.6 | 0 | 0 | 119.4 | 60.4 | 34.6
19 - 20 |  | 330.6 | 60.3 | 42 | 0 | 0 | 131.7 | 62.8 | 35.6
20 - 21 |  | 283.2 | 63.6 | 40.6 | 0 | 0 | 85.5 | 65.6 | 29
21 - 22 |  | 325.8 | 60 | 44.6 | 0 | 0 | 129.6 | 64.4 | 29.4
22 - 23 |  | 320.4 | 62.1 | 45 | 0 | 0 | 121.2 | 63.6 | 30.8
23 - 00 |  | 327 | 63.6 | 46.8 | 0 | 0 | 122.4 | 64.8 | 31
Сумма | 0 | 7882.2 | 1343.1 | 1275.6 | 0 | 0 | 3051.3 | 1408.8 | 839.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ляменьга |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч