## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Погорелово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Погорелово | [46 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Погорелово Т 1 ао RS | 10 Погорелово Т 1 ап RS | 10 Погорелово Т 2 ао RS | 10 Погорелово Т 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 1 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 2 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 3 ап RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ао RS | 10 Погорелово-Новоюбилейная 4 ап RS | 10 Погорелово-НПС 1 ао RS | 10 Погорелово-НПС 1 ап RS | 10 Погорелово-НПС 2 ао RS | 10 Погорелово-НПС 2 ап RS | 10 Погорелово-Погорелово ао RS | 10 Погорелово-с.х Сигнал ао RS | 10 Погорелово-Туровец ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 1 ап RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ао RS | 10 Погорелово-ЦРП 2 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 1 ап RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ао RS | 10 Погорелово-Юбилейный 2 ап RS | 110 Погорелово ОВ ао RS | 110 Погорелово ОВ ап RS | 110 Погорелово Т 1 ао RS | 110 Погорелово Т 1 ап RS | 110 Погорелово Т 2 ао RS | 110 Погорелово Т 2 ап RS | 110 Погорелово-Биряково ао RS | 110 Погорелово-Биряково ап RS | 110 Погорелово-Воробьево ао RS | 110 Погорелово-Воробьево ап RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ао RS | 110 Погорелово-Тотьма 1 ап RS | 110 Погорелово-Юбилейный ао RS | 110 Погорелово-Юбилейный ап RS | 35 Погорелово Т 1 ао RS | 35 Погорелово Т 1 ап RS | 35 Погорелово Т 2 ао RS | 35 Погорелово Т 2 ап RS | 35 Погорелово-Никольское ао RS | 35 Погорелово-Никольское ап RS
00 - 01 | 0 | 3957 | 0 | 2463 | 476.6 | 0 | 342.2 | 0 | 1042.8 | 0 | 1292.4 | 0 | 1863.6 | 0 | 1860 | 0 | 202.8 | 199 | 174 | 7.2 | 0 | 0 | 1256 | 201 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.6 | 0 | 2758.8 | 0 | 3682.8 | 0 | 3814.8 | 1082.4 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273.7 | 0
01 - 02 | 0 | 3927 | 0 | 2448 | 479.2 | 0 | 357.2 | 0 | 1048.8 | 0 | 1296.6 | 0 | 1868.4 | 0 | 1862.4 | 0 | 180.8 | 182 | 165.6 | 7.2 | 0 | 0 | 1266.4 | 186 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 2745.6 | 0 | 5940 | 0 | 6402 | 5887.2 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 271.6 | 0
02 - 03 | 0 | 3837 | 0 | 2364 | 456.6 | 0 | 341.4 | 0 | 1039.8 | 0 | 1278 | 0 | 1868.4 | 0 | 1862.4 | 0 | 172.4 | 149.6 | 147.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1310.4 | 173.6 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880.8 | 0 | 2666.4 | 0 | 8936.4 | 0 | 9768 | 12183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6 | 280.7 | 0
03 - 04 | 0 | 3786 | 0 | 2274 | 439.6 | 0 | 327.6 | 0 | 1039.2 | 0 | 1270.2 | 0 | 1869.6 | 0 | 1863.6 | 0 | 164.4 | 137.2 | 141 | 7.2 | 0 | 0 | 1371.2 | 162 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 0 | 2587.2 | 0 | 9292.8 | 0 | 10137.6 | 13054.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6 | 286.3 | 0
04 - 05 | 0 | 3825 | 0 | 2238 | 455.2 | 0 | 328 | 0 | 1038.6 | 0 | 1269.6 | 0 | 1870.8 | 0 | 1866 | 0 | 124 | 157.2 | 144.4 | 6.4 | 0 | 0 | 1368.8 | 159.2 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.4 | 0 | 2560.8 | 0 | 9675.6 | 0 | 10586.4 | 13873.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 296.1 | 0
05 - 06 | 0 | 3858 | 0 | 2280 | 464.4 | 0 | 340 | 0 | 1027.2 | 0 | 1275 | 0 | 1867.2 | 0 | 1862.4 | 0 | 165.6 | 176.8 | 155.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1380 | 165.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894 | 0 | 2640 | 0 | 11061.6 | 0 | 12038.4 | 16605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 330.4 | 0
06 - 07 | 0 | 3954 | 0 | 2322 | 444.6 | 0 | 330.8 | 0 | 1036.8 | 0 | 1277.4 | 0 | 1867.2 | 0 | 1862.4 | 0 | 191.2 | 219 | 178.6 | 6.4 | 0 | 0 | 1358.4 | 210 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986.4 | 0 | 2745.6 | 0 | 13860 | 0 | 15021.6 | 22162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.8 | 403.2 | 0
07 - 08 | 0 | 4338 | 0 | 2385 | 441.8 | 0 | 329.4 | 0 | 1036.8 | 0 | 1280.4 | 0 | 1881.6 | 0 | 1876.8 | 0 | 206.4 | 224.2 | 527.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1328 | 226.6 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.4 | 0 | 2904 | 0 | 12408 | 0 | 13318.8 | 18453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 501.2 | 0
08 - 09 | 0 | 4467 | 0 | 2427 | 467.2 | 0 | 332.4 | 0 | 1101.6 | 0 | 1275 | 0 | 1885.2 | 0 | 1879.2 | 0 | 220.4 | 237.4 | 538 | 6.4 | 0 | 0 | 1298.4 | 238 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.4 | 0 | 3022.8 | 0 | 13860 | 0 | 14625.6 | 20988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.2 | 560 | 0
09 - 10 | 0 | 4623 | 0 | 2472 | 475.4 | 0 | 352.6 | 0 | 1230.6 | 0 | 1282.8 | 0 | 1884 | 0 | 1886.4 | 0 | 218.4 | 273.6 | 578.4 | 8 | 0 | 0 | 1284.8 | 242.4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4672.8 | 0 | 3075.6 | 0 | 14797.2 | 0 | 15457.2 | 22506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.6 | 576.8 | 0
10 - 11 | 0 | 4473 | 0 | 2418 | 453 | 0 | 337.8 | 0 | 1155 | 0 | 1280.4 | 0 | 1881.6 | 0 | 1874.4 | 0 | 197.2 | 246 | 541.8 | 7.2 | 0 | 0 | 1292.8 | 238.6 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.4 | 0 | 3049.2 | 0 | 13873.2 | 0 | 14520 | 20829.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 605.5 | 0
11 - 12 | 0 | 4203 | 0 | 2442 | 450.4 | 0 | 335 | 0 | 1047.6 | 0 | 1276.2 | 0 | 1879.2 | 0 | 1873.2 | 0 | 218.4 | 227.6 | 357.6 | 8 | 0 | 0 | 1279.2 | 243.6 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.4 | 0 | 3049.2 | 0 | 13530 | 0 | 14137.2 | 20394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 576.8 | 0
12 - 13 | 0 | 4488 | 0 | 2364 | 463.4 | 0 | 329.2 | 0 | 1039.8 | 0 | 1265.4 | 0 | 1875.6 | 0 | 1873.2 | 0 | 183.2 | 232 | 628.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1304 | 248.2 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527.6 | 0 | 2851.2 | 0 | 10111.2 | 0 | 10718.4 | 13477.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.2 | 462 | 0
13 - 14 | 0 | 4407 | 0 | 2421 | 472.6 | 0 | 340.2 | 0 | 1027.2 | 0 | 1264.2 | 0 | 1869.6 | 0 | 1863.6 | 0 | 214 | 228.6 | 582.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1279.2 | 231.8 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 3009.6 | 0 | 11246.4 | 0 | 11800.8 | 15602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.6 | 569.1 | 0
14 - 15 | 0 | 4506 | 0 | 2469 | 454.6 | 0 | 327.2 | 0 | 1046.4 | 0 | 1293.6 | 0 | 1878 | 0 | 1869.6 | 0 | 233.2 | 222.2 | 669.6 | 7.2 | 0 | 0 | 1272 | 239.4 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 0 | 3049.2 | 0 | 10929.6 | 0 | 11457.6 | 14797.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 548.1 | 0
15 - 16 | 0 | 4521 | 0 | 2460 | 467 | 0 | 325.2 | 0 | 1157.4 | 0 | 1305.6 | 0 | 1872 | 0 | 1863.6 | 0 | 210 | 221.4 | 606.6 | 7.2 | 0 | 0 | 1263.2 | 235.6 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.2 | 0 | 2983.2 | 0 | 10837.2 | 0 | 11418 | 14718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 502.6 | 0
16 - 17 | 0 | 4422 | 0 | 2436 | 475.2 | 0 | 326 | 0 | 1135.2 | 0 | 1303.2 | 0 | 1878 | 0 | 1869.6 | 0 | 213.2 | 250.6 | 458 | 8 | 0 | 0 | 1292.8 | 239.2 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461.6 | 0 | 3009.6 | 0 | 10375.2 | 0 | 10929.6 | 13846.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 548.1 | 0
17 - 18 | 0 | 4359 | 0 | 1929 | 473.2 | 0 | 345 | 0 | 1051.8 | 0 | 1307.4 | 0 | 1873.2 | 0 | 1868.4 | 0 | 256.4 | 254 | 463.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1870.4 | 244.4 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 0 | 2468.4 | 0 | 9504 | 0 | 10032 | 12711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 513.8 | 0
18 - 19 | 0 | 4371 | 0 | 1854 | 453.6 | 0 | 338.2 | 0 | 1047.6 | 0 | 1310.4 | 0 | 1873.2 | 0 | 1866 | 0 | 262.4 | 271.6 | 461.6 | 8 | 0 | 0 | 1940 | 264 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 0 | 2415.6 | 0 | 9741.6 | 0 | 10309.2 | 13226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.6 | 533.4 | 0
19 - 20 | 0 | 4350 | 0 | 1818 | 430.8 | 0 | 346.2 | 0 | 1051.2 | 0 | 1309.2 | 0 | 1874.4 | 0 | 1868.4 | 0 | 226.8 | 274.4 | 452.2 | 7.2 | 0 | 0 | 1950.4 | 271.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 0 | 2336.4 | 0 | 9728.4 | 0 | 10348.8 | 13371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 501.2 | 0
20 - 21 | 0 | 4281 | 0 | 1758 | 465 | 0 | 325.6 | 0 | 1053 | 0 | 1299.6 | 0 | 1873.2 | 0 | 1867.2 | 0 | 211.6 | 253 | 367 | 7.2 | 0 | 0 | 1964.8 | 270.8 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316.4 | 0 | 2230.8 | 0 | 9675.6 | 0 | 10296 | 13437.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.8 | 452.9 | 0
21 - 22 | 0 | 4302 | 0 | 1779 | 472.4 | 0 | 338.2 | 0 | 1048.8 | 0 | 1302 | 0 | 1876.8 | 0 | 1870.8 | 0 | 221.6 | 248.6 | 387.6 | 8 | 0 | 0 | 1968.8 | 268 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342.8 | 0 | 2230.8 | 0 | 9240 | 0 | 9847.2 | 12540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 429.1 | 0
22 - 23 | 0 | 4161 | 0 | 1854 | 470.8 | 0 | 343.2 | 0 | 1053.6 | 0 | 1323 | 0 | 1879.2 | 0 | 1873.2 | 0 | 205.2 | 231 | 271.2 | 7.2 | 0 | 0 | 1908.8 | 253.4 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210.8 | 0 | 2244 | 0 | 8962.8 | 0 | 9622.8 | 12196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 362.6 | 0
23 - 00 | 0 | 4083 | 0 | 1899 | 461.6 | 0 | 343.4 | 0 | 1069.8 | 0 | 1338.6 | 0 | 1879.2 | 0 | 1872 | 0 | 203.2 | 214.4 | 233.8 | 8 | 0 | 0 | 1877.6 | 226.6 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118.4 | 0 | 2244 | 0 | 6837.6 | 0 | 7326 | 7801.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8 | 326.2 | 0
Сумма | 0 | 101499 | 0 | 53574 | 11064.2 | 0 | 8082 | 0 | 25626.6 | 0 | 30976.2 | 0 | 44989.2 | 0 | 44854.8 | 0 | 4902.8 | 5331.4 | 9231.2 | 174.4 | 0 | 0 | 35686.4 | 5439 | 0 | 629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102524.4 | 0 | 64878 | 0 | 248107.2 | 0 | 263934 | 345747.6 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10656.8 | 10711.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Погорелово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч